LOS TRABAJOS PARA EJECUTAR COMPRENDEN EN TERMINOS GENERALES LO SIGUIENTE:

1.- DEMOLICIONES, RETIROS Y REUBICACIONES.

Los trabajos que comprenden la rehabilitación del Parque darán inicio con los retiros, reubicaciones y demoliciones de lo ahí presente que impidan las tareas, acto seguido se deberá limpiar, trazar y nivelar el área de trabajo, para esto se deberán llevar a cabo las compactaciones correspondientes.

2.- BODEGA MULTIUSOS.

Se construirá una bodega multiusos con oficina, sanitarios y área de almacén. Será necesario lo siguiente: los trabajos preliminares serán trazo y nivelación, excavaciones, compactaciones, terraplenes, plantillas, zapatas, rodapiés y dalas; para la estructura se utilizarán polines 12 EP 12, IPR de 8” x 5 ¼” x 26.8 kg y lámina galvanizada; la albañilería se realizará a base de castillos, muro de block, dalas, pretiles, firme y losa de concreto F’c=200kg/cm2, así como aplanados en muros, muros de Tablaroca y plafones, también se instalará loseta cerámica. Se instalarán sanitarios para hombres y mujeres con todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Se realizarán las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias necesarias.

3.- CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO.

Se deberá suministrar e instalar pasto sintético en toda la superficie. Para la correcta instalación de éste, será necesario lo siguiente: trazo y nivelación, retiro de pasto sintético existente dañado, afines, compactaciones, rellenos de material inerte. Así mismo, se retirará malla ciclónica existente de 1.5 metros de altura y se reemplazará con malla nueva.

4.- ÁREA DE BANCAS.

Se instalarán puertas a base de perfil tubular y malla ciclónica; y resane y aplicación de pintura en muros.

5.- REFORESTACIÓN.

Plantación de árboles tipo palo verde y/o huizache de 2 metros de altura a lo largo de sendero existente.