## DC-07
FORMA DC-07
FECHA: _______________
FECHA INICIO: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | TIPO | NUMERO DE SERIE | USO ACTUAL | DISPONIBILIDAD |  | UBICACIÓN ACTUAL | PERIODO DE UTILIZACIÓN
[6 empty] | PROPIA | RENTADA |  | INICIO | TERMINO
Nota: se deberá indicar si es de su propiedad o rentada (acreditando lo anterior con original y copia de facturas o carta del arrendador con la relación de la maquinaria), su ubicación física (dirección completa) y vida útil, asimismo la maquinaria presentada en la presente, no podrá estar comprometida en ninguna otra obra similar o diferente.

## DT-8
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [10 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [10 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | PERIODO |  | UNIDAD | CANTIDAD | AÑO |  | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  | INICIO | TERMINO |  |  | 1-7 | 8-14
Nota: En cada una de las semanas del programa deberá anotarse el volumen de concepto a realizar, así como fecha de inicio y termino de la actividad.
DOCUMENTO No.DT-8

## DT.9
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [10 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [10 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
CLAVE | MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | PERIODO |  | AÑO |  | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  |  |  | INICIO | TERMINO | 1-7 | 8-14
Nota: En cada una de las semanas del programa deberá anotarse el número de unidades del material a adquirir.
DOCUMENTO No. DT-9

## DT.10
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCION: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
CLAVE | MAQUINARIA Y/O EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  |  |  | INICIO | TERMINO | 1-7
Nota: En cada una de las semanas o meses del programa deberá anotarse el número de horas maquinaria y No. de equipos que se utilizarán.
DOCUMENTO No. DT-10

## DT.11
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCION: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CLAVE | ESPECIALIDAD O CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  |  |  | INICIO | TERMINO | 1-7
Nota: Deberá indicar en cada semana o mes los jornales que se emplearán del personal indicado
DOCUMENTO No. DT-11

## DT.12
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCION: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
CLAVE | ESPECIALIDAD O CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  |  |  | INICIO | TERMINO | 1-7
Nota: Deberá indicar en cada semana o mes los jornales que se emplearán del personal indicado
DOCUMENTO No. DT-12

## DE.4
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE IMPORTES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO
CLAVE | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  |  |  | INICIO | TERMINO
TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
Nota: Se graficará y anotará los importes mensuales que correspondan a cada actividad, indicando las fechas de duración y el mes a que corresponda.
DOCUMENTO No. DE-4

## DE-5
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
CLAVE | MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO
[7 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3
[5 empty] | INICIO | TERMINO | 1-7
TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
Nota: En cada una de las semanas o meses del programa deberá anotarse el importe del material a adquirir.
DOCUMENTO No. DE-5

## DE-6
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [10 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [10 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
CLAVE | MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | RENDIMIENTO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO
[8 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3
[6 empty] | INICIO | TERMINO | 1-7
TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
Nota: Se graficará y anotarán los importes que correspondan a la utilización de maquinaria y equipo de construcción, indicando las fechas de duración y el mes que correspondan.
DOCUMENTO No.DE-6

## DE-7
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [10 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [10 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CLAVE | ESPECIALIDAD O CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[7 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
[5 empty] | INICIO | TERMINO | 1-7
TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
Nota: Se graficará y anotarán los importes que correspondan a la utilización del personal técnico y obrero necesario en obra, indicando las fechas de duración y el mes que correspondan.
DOCUMENTO No. DE-7

## DE-8
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [10 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [10 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
CLAVE | ESPECIALIDAD O CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[7 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
[5 empty] | INICIO | TERMINO
TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
Nota: Se graficará y anotarán los importes mensuales que correspondan a la utilización del personal técnico, administrativo y de servicios necesario en oficinas centrales, indicando las fechas de duración y el mes a que corresponda.
DOCUMENTO No. DE-8

## DE-9
|  | Número Licitación: |  |  |  |  | Fecha:
|  | Objeto de los trabajos: |  |  |  |  | Hoja:
|  | Ubicación: |  |  |  |  | Documento: | DE-9
Empresa:
ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
Categoría: | Oficial Albañil |  |  | SBM : | 8000 |  | por mes
CLAVES OPERATIVAS | D E S C R I P C I Ó N | OPERACIÓN |  |  |  |  | VALOR | FUNDAMENTO
I. DÍAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERÍODO ANUAL
DCAL | I.1.- Días calendario | [5 empty] | 365
DAGI | 1.2.- Días aguinaldo. 15 días como mínimo | [5 empty] | 15 | Art. 87 LFT
PVAC | 1.3.- Días de prima vacacional. Se considera el 25% de 6 días | [5 empty] | 1.5 | Art. 80 LFT
Tp | TOTAL DE DÍAS PAGADOS EN EL PERÍODO ANUAL=DCAL+DAGI+PVAC | [5 empty] | 381.5
FSBC | FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN= Días realmente pagados /Días Calendario=Tp/DCAL | [5 empty] | 1.0452
II. DÍAS NO TRABAJADOS EN EL PERÍODO ANUAL (DNLA)
DDOM | II.1.-Séptimo día.- Total de días domingo del período anual | [5 empty] | 52 | Art. 69 LFT
DVAC | II.2.-Vacaciones. Por Ley corresponden 6 días hábiles para el año de servicio | [5 empty] | 6 | Art. 76-79 LFT
DFEO | II.3.-Festivos oficiales 2019 | [5 empty] | 7
| 1 de enero | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 5 de febrero | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 21 de marzo | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 1 de mayo | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 16 de septiembre | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 20 de noviembre | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 25 de diciembre | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
DNLC | II.4.-Días no laborables por costrumbre | [5 empty] | 3
| Jueves santo | [5 empty] | 1
| Viernes Santo | [5 empty] | 1
| Día de muertos | [5 empty] | 1
DNLM | II.5.-Días no laborables por lluvia y mal tiempo | [5 empty] | 3
DNLE | II.6.- Días no laborables por enfermedad | [5 empty] | 3
DNLA | TOTAL DÍAS NO LABORADOS AL AÑO | [5 empty] | 74
III. DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERÍODO ANUAL
DCAL | III.1.- Días calendario | [5 empty] | 365
DNLA | III.2.- Menos días no laborados en el periódo anual | [5 empty] | 74
TI | TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIÓDO ANUAL=DC-DNLA | [5 empty] | 291
FBSR | FACTOR BASE DE SALARIO REAL=FACTOR DE DÍAS PAGADOS ENTRE DÍAS EFECTIVOS TRABAJADOS= Tp/TI | [5 empty] | 1.311
IV. OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES POR IMSS, INFONAVIT Y NÓMINA
DATOS BÁSICOS
UMA | Unidad de Medida Actualizada | [5 empty] | 84.49
SB | Salario Base de la Categoría |  | SB*12/365 |  |  |  | 263.01
SB/SMG | Salario nominal veces UMA | [5 empty] | 3.1129
FSBC | FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN= Días realmente pagados /Días Calendario= Tp/DCAL | [5 empty] | 1.0452
SBC | Salario base de cotización = FSBC*Salario nominal veces UMA | [5 empty] | 3.2536
SBC-3 | Excedente 3 veces UMA = SBC-3 | [5 empty] | 0.25363
Cuotas
|  |  |  | Patronales | Trabajador | Total de Cuotas | Factor
IV.1.- Enfermedad y maternidad
| IV.1.1.- Cuota fija |  |  | 20.4% |  | 20.4% | 0.204 | Art. 106 LSS
| IV.1.2.- Aplicación IMSS al Excedente de 3 UMA-=EXC |  |  | 1.1% | 0.4% | 1.5% | 0.0038045 | Art. 106 LSS
| IV.1.3.- Prestaciones en dinero |  |  | 0.7% | 0.25% | 0.95% | 0.03091 | Art. 107 LSS
| IV.2.- Prestaciones en especie gastos médicos pensionados |  |  | 1.05% | 0.375% | 1.425% | 0.046364 | Art. 25 LSS
| IV.3.- Invalidez y Vida |  |  | 1.75% | 0.625% | 2.375% | 0.077274 | Art. 147 LSS
| IV.4.- Cesantía en edad avanzada y vejez |  |  | 3.15% | 1.125% | 4.275% | 0.13909 | Art. 168 fracción II LSS
| IV.5.- Riesgo de Trabajo (Se usa el asignado por el IMSS-Anexar copia)** |  |  | 7.589% |  | 7.589% | 0.24691 | Arts. 71 a 73 LSS
| IV.6.- Cuota Guardería |  |  | 1% |  | 1% | 0.032536 | Arts. 211 y 212 LSS
| IV:7.- Cuota INFONAVIT |  |  | 0% |  | 0% | 0 | Art. 29 fracción II LINFONAVIT
| IV.8.- Cuota SAR |  |  | 0% |  | 0% | 0 | Art. 168 LSS
SP | SUMA PRESTACIONES | [5 empty] | 0.78089
Ps | Factor de prestaciones: Ps= SP/ SBC | [5 empty] | 0.24001
| Ps*FBSR | [5 empty] | 0.31465
FASAR | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps * FBSR+ FBSR | [5 empty] | 1.6256
LFT= Ley Federal del Trabajo |  |  |  | Atentamente
LSS= Ley del Seguro Social
LINFONAVIT= Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores |  |  |  | (Nombre del representante legal del licitante)
** Anexar copia de prima de riesgos de trabajo |  |  |  | (Cargo del representante legal del licitante)
Este análisis deberá efectuarse considerando características de la obra, el sitio de ejecución y condiciones laborales de la empresa de acuerdo a las leyes aplicables y reglamentos. Estos datos son solo ilustrativos.

## DE-10
|  | Número Licitación: |  | Fecha:
|  | Objeto de los trabajos: |  | Hoja:
|  | Ubicación: |  | Documento: | DE-10
Empresa:
RESUMEN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
No. | CATEGORÍA | UNIDAD | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO DIARIO INTEGRADO
**Se deberán enlistar todas las categorías con sus respectivos salarios del distinto personal obrero que intervendrá en la obra.
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

## DE-11
|  |  |  | Documento: | DE-11
Número Licitación:
| Objeto de los trabajos: |  |  | Concurso N°:
| Ubicación: |  |  | Fecha:
| Empresa: |  |  | Página:
DESGLOSE Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  | Importe / período Oficina Central | Importe total Oficina central | Importe / período Oficina Obra | Importe total Oficina Obra
Honorarios, sueldos y prestaciones
Personal directivo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Personal técnico |  | 0 | 0 | 0 | 0
Personal administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cuotas patronales IMSS e INFONAVIT del personal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prestaciones LFT para el personal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pasajes y viáticos del personal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo del personal |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Depreciación, mantenimiento y rentas
Edificios y locales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Locales de mantenimiento y guarda |  | 0 | 0 | 0 | 0
Instalaciones generales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bodegas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles y enseres |  | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación o renta y operación de vehículos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Campamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Fletes y acarreos
De campamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
De equipo de construcción |  | 0 | 0 | 0 | 0
De plantas y elementos para instalaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
De mobiliario |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Gastos de oficina
Papelería y útiles de escritorio |  | 0 | 0 | 0 | 0
Correos, teléfonos, telégrafos, radio |  | 0 | 0 | 0 | 0
Situación de fondos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Copias y duplicados |  | 0 | 0 | 0 | 0
Luz, gas y otros consumos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos de concursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Servicios
Consultores, asesores, servicios y laboratorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio e investigación |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Trabajos previos auxiliares
Construcción y conservación de caminos de acceso |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montajes y desmantelamiento de equipo |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Seguros y fianzas
Primas por seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
Primas por fianzas |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
| Importes totales |  | 0 |  | 0
A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA |  |  | 0
B) GASTOS DE OFICINA CENTRAL PARA LA OBRA |  |  | 0
C) INDIRECTOS DE LA OFICINA EN OBRA |  |  | 0
D) % INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (B/A)100 |  |  | 0
E) % INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA = (C/A)100 |  |  | 0
% INDIRECTOS = D + E |  |  | 0
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

## DE-12
|  | Documento | DE-12
No. de Licitación:
Nombre de la Obra:
Ubicación:
Empresa:
RESUMEN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT PARA EL ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS
INDIRECTOS:
Los Costos Indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En el Anexo por separado deberá presentar el análisis detallado de los cargos que determinan este factor, desglosando los correspondientes a las Administraciones de Oficinas Centrales y de la obra, Seguros, Fianzas y al que deberá acompañar el programa de utilización de personal encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
CARGO POR INDIRECTOS DE OFICINA |  |  | %
CARGO POR INDIRECTOS DE CAMPO |  |  | %
FINANCIAMIENTO O COSTO FINANCIERO:
Deberá considerarse por un porcentaje de la suma de los Costos Directos más los Indirectos.
CARGO POR FINANCIAMIENTO |  |  | %
UTILIDAD:
La utilidad deberá expresarse en un tanto por ciento de la suma de los Costos Directos más los Indirectos y financiamiento.
CARGO POR UTILIDAD |  |  | %
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

## DE-13
| Documento | DE-13
ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO
ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS PRO ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ Y LA TASA DE INTERÉS APLICABLE PARA DICHO CONCEPTO, DEBERÁ CALCULARSE CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO (ANEXAR FOTOCOPIA) (EJEMPLO, TIIE 28), EL CUAL NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DEBIENDO AJUSTARSE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, EN CASO DE QUE EL FINANCIAMIENTO SEA IGUAL A O (CERO) AUN ASÍ SE DEBERÁ INCLUIR COPIA DEL ÍNDICE QUE SE TOMARÍA COMO BASE PARA EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO EN UN MOMENTO DADO.

## DE-14
[5 empty] | Documento | DE-14
No. de Licitación:
Nombre de la Obra:
Ubicación:
Empresa:
Determinacion del cargo por Utilidad
El cargo por utilidad se expresará mediante un porcentaje de la suma de los Costos Directos, Indirectos y Financiamiento. Dentro de éste cargo queda incluido el Impuesto sobre la Renta que por Ley debe pagar el Contratista.
FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD
|  | U= | U. NETA
1-( I.S.R. + P.T.U. )
DONDE:
| U= | UTILIDAD
| U. NETA= | UTILIDAD NETA
| I.S.R.= | IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| P.T.U.= | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

## DE-15
[8 empty] | Documento: | DE-15
Número Licitación:
|  | Objeto de los trabajos: | [5 empty] | Concurso No.
|  | Ubicación: | [5 empty] | Fecha:
|  | Empresa: | [5 empty] | Página:
ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO DE MAQUINARIA
Clave |  | M0004
Descripción |  | Camión de volteo FAMSA de 7 m3 motor diesel 140 H.P.
DATOS GENERALES
Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN ** |  |  |  |  | Pnom = POTENCIA NOMINAL |  |  |  | H.P.
Pn = VALOR DE LAS LLANTAS |  |  |  |  | Fo = FACTOR DE OPERACION
Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  |  | TIPO DE COMBUSTIBLE
Vm = VALOR NETO |  |  |  |  | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE
Vr = VALOR DE RESCATE |  |  |  |  | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE |  |  |  | /LITRO
i = TASA DE INTERES * |  |  |  | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER |  |  |  | LITROS
s = PRIMA DE SEGUROS |  |  |  | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE |  |  |  | HORAS
Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO |  |  |  | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE
Ve = VIDA ECONÓMICA |  |  |  | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE |  |  |  | /LITRO
Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS |  |  |  | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom |  |  |  | LITROS/HORA
Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom |  |  |  | LITROS/HORA
Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO |  |  |  | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc |  |  |  | LITROS/HORA
CONCEPTO |  |  | OPERACIONES |  |  | ACTIVO |  | EN ESPERA | EN RESERVA
COSTOS FIJOS
DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve |  |  | (370688.86-55603.33)/8400.00 |  |  | 0 |  | 0 | 0
INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i |  |  | [(370688.86+55603.33)/(2*1400.00)]0.084962 |  |  | 0 |  | 0 | 0
SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s |  |  | [(370688.86+55603.33)/(2*1400.00)]0.030000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D |  |  | 1.100000*37.51 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Costos fijos | 0 |  | 0 | 0
CARGOS POR CONSUMO
COMBUSTIBLE Co = GhxPc |  |  | 25.004000*21.00 |  |  | 0 |  | 0 | 0
OTRAS FUENTES DE ENERGÍA |  |  | 0.000000*0.00 |  |  | 0 |  | 0 | 0
LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac |  |  | (0.680000+0.000000)87.49 |  |  | 0 |  | 0 | 0
LLANTAS = Pn/Vn |  |  | 43764.06/1800.00 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va |  |  | 0/0.00 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Cargos por consumo | 0 |  | 0 | 0
CARGOS POR OPERACIÓN
CATEGORÍA |  |  | CANTIDAD | SALARIO |  | ACTIVO |  | EN ESPERA | EN RESERVA
Cuadrilla 8 (1.00 Operador de Máquinaría + 1.00 Ayudante de operador ) |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Cargos por operación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Costo Directo por Hora | 0 |  | 0 | 0
(* OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 95/100 MXN *)
NOTA:
*Deberá anexar copia del indicador económico utilizado en el cálculo.
| **El valor de adquisición debe ser actual al año 2019. | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

## DE-16
|  | Número Licitación: |  |  | Documento: | DE-16
|  | Objeto de los trabajos: |  |  | Concurso N°:
|  | Ubicación: |  |  | Fecha:
|  | Empresa: |  |  | Página:
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
Clave | Concepto |  |  |  |  | Unidad
MATERIALES
No. | Materiales | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Suma:
MANO DE OBRA
No. | Materiales | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Suma:
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
No. | Materiales | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Suma:
COSTO DIRECTO (C.D.): |  |  |  | TOTAL:
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD |  |  |  | PORCENTAJE | IMPORTE
COSTO INDIRECTO (% IND. x C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (%F x (C.D. + C.I.))
CARGO POR UTILIDAD (%U x (C.D. + C.I. + F))
|  |  |  | UNIDAD | IMPORTE
PRECIO UNITARIO CON NUMERO
PRECIO UNITARIO CON LETRA

## DE-17
EMPRESA: _________________________________________________________ |  |  |  |  | FECHA: _______________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________ |  |  |  |  | FECHA INICIO: _______________
FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:_______________________________________________
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES
No. | CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
|  |  |  | TOTAL DEL REPORTE: | 0
Nota: deberá incluir todos los materiales y equipo de instalación permanente que se requieran para realizar los trabajos, puestos en el sitio de ejecución de los trabajos.
DOCUMENTO No. DE-17

## DE-18
EMPRESA: _________________________________________________________ |  |  |  |  | FECHA: _______________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________ |  |  |  |  | FECHA INICIO: _______________
FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:_______________________________________________
DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
No. | CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
|  |  |  | TOTAL DEL REPORTE: | 0
Nota: deberá enlistar toda la maquinaria y equipo que se utilizará en el desarrollo de los trabajos a ejecutar.
DOCUMENTO No. DE-18

## DE-19
EMPRESA: _________________________________________________________ |  |  |  |  | FECHA: _______________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________ |  |  |  |  | FECHA INICIO: _______________
FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:_______________________________________________
DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE MANO DE OBRA
No. | CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
|  |  |  | TOTAL DEL REPORTE: | 0
Nota: deberá enlistar todas la categorías del distinto personal de obra que se utilizará en el desarrollo de los trabajos a ejecutar.
DOCUMENTO No. DE-19

## DE-20
EMPRESA: _________________________________________________________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________
REMODELACIÓN DE CANCHAS Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN COL. VALLE DORADO (P.P 220)
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD
1 | BODEGA DE 17X10
1.1 | CIMENTACION
1.1.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CAL HIDRA. | M2
1.1.2 | CORTE EN CAJÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3
1.1.3 | RIEGO PESADO, HASTA ENCHARCAMIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2
1.1.4 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90 % A LA PRUEBA PROCTOR, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. | M2
1.1.5 | TERRAPLEN COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, USANDO MATERIAL DE BANCO, COMPACTAR EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, CON TAMAÑO MÁXIMO DE 11/2" A FINOS, CONTENIDO DE FINOS MENORES QUE LA MALLA # 200, VRS ESTÁNDAR DE 60 % COMO MÍNIMO. INCLUYE MATERIAL, AGUA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M3
1.1.6 | EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. (NO SE PAGARAN SOBRE ANCHOS). | M3
1.1.7 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 TMA 3/4", DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACIÓN DEL TERRENO Y COLADO DEL CONCRETO. | M2
1.1.8 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON HUMECTACIÓN OPTIMA HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MEDIDO COMPACTO. | M3
1.1.9 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN CON MICROLASTIC DE FESTER POR AMBAS CARAS , CON PROPORCIÓN DE 1.5 LTS/M2, CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. | M2
1.1.10 | ZAPATA CORRIDA DE80X20 ARMADA CON 5 VARILLAS DE 3/8 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA DE 3/8 A CADA 20CM ENE L SENTIDO TRANSVERSAL, CONCRETO FC=250KG/CM2 | ML
1.1.11 | DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=250KG/CM2 DE 15X20CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, FÝ =4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 A/C 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. | ML
1.1.12 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A UN BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3
1.2 | ESTRUCTURA
1.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLINES 12 EP 12, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, GRÚA O EQUIPO DE ELEVACIÓN, SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML
1.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IPR DE 8X 51/4X26.8KGEN TRABE DE ACCESO PARA APOYO DE CORTINA METÁLICA INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, GRÚA O EQUIPO DE ELEVACIÓN, SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML
1.2.3 | SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE ACERO MISCELÁNEO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, GRÚA O EQUIPO DE ELEVACIÓN, SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | KG
1.2.4 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO KR-18 GALVANIZADA CALIBRE 24. INCLUYE: EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA COLOCAR PIEZAS DE LÁMINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2
1.2.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA AISLANTE DE 3". INCLUYE: EQUIPO DE ELEVACIÓN, VINIL, MALLA DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2
1.2.6 | LAMINA ACRILICA EMBONABLE | M2
1.2.7 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22. INCLUYE: EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA COLOCAR PIEZAS DE LÁMINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML
1.2.8 | BAJADAS A BASE DE LÁMINA PINTOR LISA CAL 24 | ML
1.2.9 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FLASHING Y CONTRAFLASHING A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24. INCLUYE: EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA COLOCAR PIEZAS DE LÁMINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML
1.2.10 | PINTURA DE ESMALTE EN POLINERA DE TECHO, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2
1.2.11 | BASE PARA DOS TINACOS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES | PZA
1.3 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
1.3.1 | CASTILLO DE CONCRETO F´C=250KG/CM2 DE 14X14CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, FÝ =4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 A/C 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. | ML
1.3.2 | MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 . ARMADO CON 1 VS # 4 @1.20 CM EN EL SENTIDO VERTICAL, Y 1 VS # 3 @ 6 CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL. RELLENO CON CONCRETO F'C= 150 K/CM2, EN CASTILLO INTEGRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS | M2
1.3.3 | DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20CM CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20CM CIMBRA APARENTE | ML
1.3.4 | DALA DE ENCADENAMIENTO DE 15X20CM CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20CM CIMBRA APARENTE | ML
1.3.5 | PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 . ARMADO CON 1 VS # 5 @1.20 CM EN EL SENTIDO VERTICAL, Y 1 VS # 3 @ 6 CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL. RELLENO CON CONCRETO F'C= 150 K/CM2, EN CASTILLO INTEGRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS | M2
1.3.6 | PISO DE CONCRETO F´C=200KG/CM2, 15CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 6-6-10-10 ACABADO PULIDO, CON JUNTAS FRÍAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX-1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD, INDICADAS SEGÚN PLANO, INCLUYE ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA LIMITE, NIVELACIÓN Y FORJADO DE NARIZ, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2
1.3.7 | LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. ARMADO CON VARILLA NO.3 A.R. A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS DE 2X0.50X0.10 MTS. EMPOTRADA A MURO, INCLUYE CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO PARA RECIBIR LAVABO OVALIN. | PZA
1.3.8 | APLANADO MUROS CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.5CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA ACABADO FINO CON LLANA DE MADERA O CASETÓN DE POLIESTIRENO, INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS DE CANCELERÍA Y PUERTAS. | M2
1.3.9 | MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, CON AISLANTE EN MEDIO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2
1.3.10 | MURO DE TABLAROCA VERDE A DOS CARAS, CON AISLANTE EN MEDIO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2
1.3.11 | MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS (UNA CARA CON TABLAROCA BLANCA Y OTRA CON TABLAROCA VERDE), CON AISLANTE EN MEDIO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2
1.3.12 | SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA DE 1/2 CERRADO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2
1.3.13 | SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON DE TABLAROCA VERDE DE 1/2 CERRADO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2
1.3.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND DE 33X33 CMS O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2
1.3.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO MARCA INTERCERAMIC MODELO ASTRATTO COLOR BLANCO DE 20X30 CMS O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON ADHESIVO ESPECIAL JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO, REPELLADO Y MOLDURA DE PVC EN ESQUINAS. | M2
1.3.16 | PINTURA VINÍLICA MATE LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES, LOSAS, ZOCLOS, REMATES, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, SELLADOR Y PLASTE NECESARIO, COLOR SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LAS MANOS NECESARIAS PARA SU PERFECTO ACABADO. | M2
1.3.17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA BLANCA MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CALIDAD ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIAL, MARCA NIASA O SIMILAR EN CALIDAD. | PZA
1.3.18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA ECONÓMICA 117, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA
1.3.19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA COLOR BLANCO MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CALIDAD. | PZA
1.3.20 | BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA MULETAS EN WC PARA MINUSVÁLIDOS, DE TUBO DE 1" DE ACERO INOXIDABLE FIJADO CON TAQUETE PLÁSTICO DE 3/8" Y PIJAS DE 1/4"X2". SEGÚN CROQUIS. (EN WC 1JGO DE 2 BARRAS DE APOYO Y 2 GANCHOS PARA MULETAS, EN MINGITORIOS 1 JGO DE 3 BARRAS DE APOYO Y 1 GANCHO PARA MULETAS, SEGÚN PLANO). | JGO
1.3.21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 40X60CMS. CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. | PZA
1.3.22 | LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS CON CEPILLO, AGUA Y ÁCIDO CLORHÍDRICO. | M2
1.3.23 | LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO, (CON AGUA Y JABÓN). | PZA
1.3.24 | LIMPIEZAS DE PISOS DE CONCRETO ,MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA ETC., CON CEPILLO, AGUA Y ÁCIDO CLORHÍDRICO. | M2
1.3.25 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. ( CON AGUA Y JABÓN ) | M2
1.4 | HERRERÍA
1.4.1 | CERRADURA MARCA TESA MODELO EIFEL-EIF MOD. AC70PE26D PARA USO RUDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA
1.4.2 | MAMPARA EN SANITARIOS PREFABRICADA TIPO SANILOCK, PORCEWOL O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE CORTES, REMATES, HUECOS DE DISEÑO SEGÚN DETALLE EN PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACIÓN, SEGÚN DISEÑO EN PLANO, (SE PAGARA ÚNICAMENTE ÁREA EFECTIVA DE MAMPARA). | M2
1.4.3 | PUERTA PARA MAMPARA PREFABRICADA TIPO SANILOCK, PORCEWOL O SIMILAR EN CALIDAD, SEGÚN PLANO, (SE PAGARA ÚNICAMENTE ÁREA EFECTIVA DE PUERTA). | PZA
1.4.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MULTIPANEL O SIMILAR EN CALIDAD LISA BATIENTE DE 1 1/2" DE ESPESOR Y ANTEPECHO COMPLEMENTO DE LA PUERTA A BASE DEL MISMO MATERIAL, INCLUYE MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4"X3", PIJAS Y TAQUETES, TOPE DE PISO, SELLADOR PLÁSTICO EN TODO EL PERÍMETRO, 3 BISAGRAS DE LIBRO, GUARDAPOLVOS, SARDINEL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA
1.4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO NATURAL DE 2", FIJO-CORREDIZA SEGÚN PLANO, FIJADA A MURO CON PIJA DE 1/4"X21/2" Y TAQUETE DE PLÁSTICO DE 3/8" A CADA 0.50 MTS EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y 0.40 MTS EN EL SENTIDO VERTICAL, INCLUYE MOSQUITERO METÁLICO, SELLADO CON SILICÓN Y/O DOWN-CORNING, PERFILADO DE MURO, RESANES Y VIDRIO CLARO DE 4MM DE ESPESOR. | M2
1.4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN METÁLICA FABRICADA A BASE DE MARCO DE PTR DE 1"X1" VERDE, REFUERZO VERTICAL DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1" CAL. 18 @ 20CM, REFUERZO CON SOLERA DE 1/8"X3/4" Y REFUERZO EN TODA SU SUPERFICIE DE METAL DESPLEGADO PLANCHADO G33 CAL. 18, TODO ACABADO EN FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M2
1.4.7 | CORTINA METÁLICA ENROLLABLE CON MECANISMO DE CADENA 3.85M X 4M PARA ACCESO EN ANDEN. INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN | pza
1.5 | INSTALACIONES
1.5.1 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PARED GRUESA Ó TUBO CONDUIT DE PVC (SEGUN SE INDIQUE EN PLANO ELÉCTRICO), INCLUYE: CAJAS, CONTRAS Y MONITORES, COPLES CURVAS, CODOS, ETC, SEGUN SEAN NECESARIOS, CABLE THW, 600 VOLTS 90 GRADOS, ACCESORIOS: APAGADORES, CONTACTOS Y TAPAS SEGUN PROYECTO ELECTRICO, (SE DEBERÁ PRORRATEAR LA SALIDA DE APAGADORES EN LAS SALIDAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS. | SAL
1.5.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA 8 CIRCUITOS MONOFÁSICO MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO DE ACUERDO A LAS NORMAS NOM DE SEMIP. | PZA
1.5.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 1X15 AMPERES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA
1.5.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 1X20 AMPERES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA
1.5.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX , INCLUYE CAJAS, TAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T. SEGÚN PLANO Y ESPECIFICACIONES. | PZA
1.5.6 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED DE SOBREPONER, DE 31.4W EFICACIA 114 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 4000°K DE 3588 LÚMENES, CATALOGO 4WP3040C, MARCA METALUX INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA
1.5.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED DE ALTO MONTAJE TIPO CAMPANA. DE 158 W MODELO HCXL24EEDD857MV, 120-277 VOLTS, 23350 LUM, MARCA SUPRA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza
1.5.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE 5W ARBOTANTE (SOCKET DE PORCELANA, INCLUYE FOCO) | pza
1.5.9 | SALIDA HIDRÁULICA CON TUBO TUBO-PLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE RAMALEO CONEXIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, VÁLVULA DE CONTROL GENERAL, PRUEBAS DE PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL
1.5.10 | SALIDA SANITARIA CON TUBO P.V.C. ANGER, CON CAMPANA ANGER INCLUYE RAMALEO, CONEXIONES EXCAVACIONES, RELLENOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL
1.5.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41X41X40CM, INCLUYE BASE METÁLICA, CONTRA REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETÓN CROMADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. | PZA
1.5.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE LLAVE ECONÓMICAS, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS, LLAVES DE RETENCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA
1.5.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO TANQUE BAJO COLOR BLANCO, TAZA REDONDA, INCLUYE: PIJAS, CUELLO DE CERA, LLAVE DE RETENCIÓN, ALIMENTADOR Y PRUEBA MARCA LAMOSA MODELO VIENNA 2" O SIMILAR EN CALIDAD. | PZA
1.5.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE RESORTE CROMADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA
1.5.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX NO.25 (PISO), O SIMILAR EN CALIDAD. | PZA
1.5.16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE REGISTRO PVC ROSCADO DE 100 MM | PZA
1.5.17 | INTERCONEXIÓN Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERÍA CON TUBO DE COBRE INCLUYE, VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 63 MM Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA
1.5.18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR ALTA PRESIÓN DE 19 MM. | PZA
1.5.19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE PLÁSTICO TIPO VERTICAL MARCA ROTOPLAS DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE JARRO DE AIRE, MULTICONECTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA
2 | OBRA EXTERIOR
2.1 | PRELIMINARES
2.1.1 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | M2
2.2 | PLAZAS Y ANDADORES
2.2.1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA. | M2
2.2.2 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90 % A LA PRUEBA PROCTOR, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. | M2
2.2.3 | PISO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2, 10CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO, CON JUNTAS FRÍAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX-1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD, INDICADAS SEGÚN PLANO, INCLUYE ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA LIMITE, NIVELACIÓN Y FORJADO DE NARIZ, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2
2.2.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON EL LOGOTIPO DE 0.50X0.30 MTS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.. | PZA
2.3 | RED ELÉCTRICA
2.3.1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO R-1 DE 32 MM DE DIÁMETRO INCLUYE COPLE PVC TIPO PESADO R-1 DE 32 MM TRAZO, EXCAVACIÓN, FONDO DE ARENA, CONEXIÓN Y RELLENO. | ML
2.3.2 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO CAL. # 6, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERÁ PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML
2.3.3 | REGISTRO ELÉCTRICO 60X60X80CMS. A INTERIORES A BASE DE TABIQUE 7X14X28 CMS. ASENTADOS Y ACABADO PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3, TAPA METÁLICA DIAMANTADA DE LÁMINA CAL. 18, CON MARCO Y CONTRAMARCO(TAPA) A BASE DE ANGULO 1"X1"X3/16" Y 1 1/4" X 1 1/4" X 3/16" RESPECTIVAMENTE ACABADOS CON PINTURA DE ESMALTE REKOR 100 O SIMILAR EN CALIDAD A 2 MANOS COLOR BLANCO Y LEYENDA DE IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE REGISTRO, ANCLAS MISMAS MEDIDAS DEL CONTRAMARCO, AHOGADAS EN CADENA DE CONCRETO ARMADO F"C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS.CON 5 VAR.#3, E#2 @ 20 CMS. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUIR CANAL METÁLICO DE 1"X 3/16" PARA SOPORTE DE CABLES, ASÍ COMO LA ABRAZADERA TIPO OMEGA, PORTACANDADO Y CANDADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA
2.4 | RED HIDRAULICA
2.4.1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE COPLES, CODOS, TEES, VÁLVULAS, ACCESORIOS, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SER NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML
2.4.2 | REGISTRO HIDRAULICO DE 40X40X60CMS. INTERIOR CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN O BLOCK DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRÓN A CADA 14 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X3/16", ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE REKOR 100 A 2 MANOS, EL COLOR SE DEFINIRÁ EN OBRA, Y LEYENDA DE IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE REGISTRO. ANCLADA A CADENA DE CONCRETO DE 15X15 CMS. ARMADA CON 5 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 A CADA 20 CMS. Y ANCLAS SEGÚN PLANO. | PZA
2.5 | RED SANITARIA
2.5.1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML
2.5.2 | REGISTRO SANITARIO DE 60X40X80 CMS. INTERIOR CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN O BLOCK DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR Y MEDIA CAÑA DE 4", CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRÓN A CADA 14 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X3/16", ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE RECKOR 100 A 2 MANOS, EL COLOR SE DEFINIRÁ EN OBRA. Y LEYENDA DE IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE REGISTRO. ANCLADA A CADENA DE CONCRETO DE 15X15 CMS. ARMADA CON 5 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 A CADA 20 CMS. Y ANCLAS SEGÚN PLANO. | PZA
2.6 | CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO
2.6.1 | RETIRO DE PASTO SINTÉTICO EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE ACARREO DE MATERIA PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN | M2
2.6.2 | AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, PARA DAR UNA PRUEBA PROCTOR DE 90% | M2
2.6.3 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON HUMECTACIÓN ÓPTIMA HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MEDIDO COMPACTO. | M3
2.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRILADO DE 40 MM DE ALTURA BICOLOR Y 700 GRS/M2 INSTALADO INCLUYE ARENA SILICA, GRANO DE HULE Y ADHESIVO PARA EXTERIOR. | M2
2.6.5 | RETIRO DE MALLA CICLÓNICA DE 1.5M DE ALTA, INCLUYE CORTE Y PULIDO EN TUBERÍA | ML
2.6.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE REPOSICIÓN DE 2 TRAVESAÑOS DE TUBO DE 1 5/8 CON SOLDADURA, INCLUYE SOLERA DE 3/4 X 1/8 ENTRELAZADA EN PARTE INFERIOR DE MALLA Y SOLDADA A ESTRUCTURA HERRAJES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | ML
2.6.7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR ALUMINIO EN ESTRUCTURA TUBULAR DE CERCO | ML
2.6.8 | REPARACIÓN DE PORTERÍAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, INCLUYE PINTURA, PERFILES NECESARIOS | PZA
2.6.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y MALLA TIPO CICLÓNICA GALVANIZADA 55X55 MM Y ALAMBRE CAL. 10.5, INCLUYE BISAGRAS, PASADOR, SOLDADURA, PRIMARIO ROJO, FLETE Y GASTOS DE TALLER. | M2
2.6.10 | PINTURA VINÍLICA MATE LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES, LOSAS, ZOCLOS, REMATES, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, SELLADOR Y PLASTE NECESARIO, COLOR SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LAS MANOS NECESARIAS PARA SU PERFECTO ACABADO. | M2
2.6.11 | PINTURA VINÍLICA MATE LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES, LOSAS, ZOCLOS, REMATES, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, SELLADOR Y PLASTE NECESARIO, COLOR SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LAS MANOS NECESARIAS PARA SU PERFECTO ACABADO. | M2
2.6.12 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | M2
2.7 | REFORESTACIÓN
2.7.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL TIPO PALO VERDE Y/O HUIZACHE DE 2M DE ALTURA, INCLUYE REALIZA CEPA, RELLENARLA DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACIÓN (EL RIEGO SERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE) | PZA
DOCUMENTO No. DE-20

## DE-21
EMPRESA: _________________________________________________________ | [5 empty] | FECHA: _______________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________ | [5 empty] | FECHA INICIO: _______________
FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCION: _______________
REMODELACIÓN DE CANCHAS Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN COL. VALLE DORADO (P.P 220)
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | PRECIO U. CON LETRA | IMPORTE
1 | BODEGA DE 17X10
1.1 | CIMENTACION
1.1.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CAL HIDRA. | M2 | 170 |  |  | 0
1.1.2 | CORTE EN CAJÓN, POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T. | M3 | 63.3543 |  |  | 0
1.1.3 | RIEGO PESADO, HASTA ENCHARCAMIENTO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 170 |  |  | 0
1.1.4 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90 % A LA PRUEBA PROCTOR, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. | M2 | 170 |  |  | 0
1.1.5 | TERRAPLEN COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR MODIFICADA, USANDO MATERIAL DE BANCO, COMPACTAR EN CAPAS NO MAYORES A 20 CM, CON TAMAÑO MÁXIMO DE 11/2" A FINOS, CONTENIDO DE FINOS MENORES QUE LA MALLA # 200, VRS ESTÁNDAR DE 60 % COMO MÍNIMO. INCLUYE MATERIAL, AGUA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T. | M3 | 68 |  |  | 0
1.1.6 | EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y PISO PARA RECIBIR PLANTILLA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL TIRADERO MUNICIPAL DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. (NO SE PAGARAN SOBRE ANCHOS). | M3 | 36.9792 |  |  | 0
1.1.7 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 TMA 3/4", DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACIÓN DEL TERRENO Y COLADO DEL CONCRETO. | M2 | 43.2 |  |  | 0
1.1.8 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON HUMECTACIÓN OPTIMA HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MEDIDO COMPACTO. | M3 | 21.1572 |  |  | 0
1.1.9 | MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:5, INCLUYE IMPERMEABILIZACIÓN CON MICROLASTIC DE FESTER POR AMBAS CARAS , CON PROPORCIÓN DE 1.5 LTS/M2, CELDAS RELLENAS DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2. | M2 | 22.68 |  |  | 0
1.1.10 | ZAPATA CORRIDA DE80X20 ARMADA CON 5 VARILLAS DE 3/8 EN EL SENTIDO LONGITUDINAL Y VARILLA DE 3/8 A CADA 20CM ENE L SENTIDO TRANSVERSAL, CONCRETO FC=250KG/CM2 | ML | 54 |  |  | 0
1.1.11 | DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F´C=250KG/CM2 DE 15X20CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, FÝ =4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 A/C 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 54 |  |  | 0
1.1.12 | RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A UN BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO. INCLUYE: CARGA Y ACARREO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 136.473 |  |  | 0
1.2 | ESTRUCTURA
1.2.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLINES 12 EP 12, INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, GRÚA O EQUIPO DE ELEVACIÓN, SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 190 |  |  | 0
1.2.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IPR DE 8X 51/4X26.8KGEN TRABE DE ACCESO PARA APOYO DE CORTINA METÁLICA INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, GRÚA O EQUIPO DE ELEVACIÓN, SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 10 |  |  | 0
1.2.3 | SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE ACERO MISCELÁNEO INCLUYE: MANO DE OBRA CALIFICADA, GRÚA O EQUIPO DE ELEVACIÓN, SOLDADURA, EQUIPO DE CORTE, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | KG | 399.6 |  |  | 0
1.2.4 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE LÁMINA TIPO KR-18 GALVANIZADA CALIBRE 24. INCLUYE: EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA COLOCAR PIEZAS DE LÁMINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 170 |  |  | 0
1.2.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIBRA AISLANTE DE 3". INCLUYE: EQUIPO DE ELEVACIÓN, VINIL, MALLA DE REFUERZO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 129.2 |  |  | 0
1.2.6 | LAMINA ACRILICA EMBONABLE | M2 | 40.8 |  |  | 0
1.2.7 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CANALÓN A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22. INCLUYE: EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA COLOCAR PIEZAS DE LÁMINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 10 |  |  | 0
1.2.8 | BAJADAS A BASE DE LÁMINA PINTOR LISA CAL 24 | ML | 11 |  |  | 0
1.2.9 | SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE FLASHING Y CONTRAFLASHING A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 24. INCLUYE: EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA COLOCAR PIEZAS DE LÁMINA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | ML | 54 |  |  | 0
1.2.10 | PINTURA DE ESMALTE EN POLINERA DE TECHO, INCLUYE MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 170 |  |  | 0
1.2.11 | BASE PARA DOS TINACOS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES | PZA | 1 |  |  | 0
1.3 | ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
1.3.1 | CASTILLO DE CONCRETO F´C=250KG/CM2 DE 14X14CMS. ARMADO CON 4 VARILLAS #3, FÝ =4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL #2 A/C 15 CMS. INCLUYE CIMBRA APARENTE, DESCIMBRADO Y CRUCES DE VARILLAS. | ML | 119.59 |  |  | 0
1.3.2 | MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 . ARMADO CON 1 VS # 4 @1.20 CM EN EL SENTIDO VERTICAL, Y 1 VS # 3 @ 6 CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL. RELLENO CON CONCRETO F'C= 150 K/CM2, EN CASTILLO INTEGRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS | M2 | 264.1315 |  |  | 0
1.3.3 | DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20CM CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20CM CIMBRA APARENTE | ML | 50.15 |  |  | 0
1.3.4 | DALA DE ENCADENAMIENTO DE 15X20CM CONCRETO FC=200KG/CM2 ARMADO CON 4 VARILLAS DEL NO 3 Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN A CADA 20CM CIMBRA APARENTE | ML | 15 |  |  | 0
1.3.5 | PRETIL A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CMS ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 . ARMADO CON 1 VS # 5 @1.20 CM EN EL SENTIDO VERTICAL, Y 1 VS # 3 @ 6 CM EN EL SENTIDO HORIZONTAL. RELLENO CON CONCRETO F'C= 150 K/CM2, EN CASTILLO INTEGRADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CURADO, ANDAMIOS, ELEVACIONES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ACABADO APARENTE EN AMBAS CARAS | M2 | 36.18 |  |  | 0
1.3.6 | PISO DE CONCRETO F´C=200KG/CM2, 15CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA 6-6-10-10 ACABADO PULIDO, CON JUNTAS FRÍAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX-1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD, INDICADAS SEGÚN PLANO, INCLUYE ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA LIMITE, NIVELACIÓN Y FORJADO DE NARIZ, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 170 |  |  | 0
1.3.7 | LOSA DE CONCRETO FC=200 KG/CM2. ARMADO CON VARILLA NO.3 A.R. A CADA 20 CMS. AMBOS SENTIDOS DE 2X0.50X0.10 MTS. EMPOTRADA A MURO, INCLUYE CIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO PARA RECIBIR LAVABO OVALIN. | PZA | 2 |  |  | 0
1.3.8 | APLANADO MUROS CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA 1:4 DE 1.5CM DE ESPESOR A PLOMO Y REGLA ACABADO FINO CON LLANA DE MADERA O CASETÓN DE POLIESTIRENO, INCLUYE REMATES, EMBOQUILLADO Y PERFILADO DE VANOS DE CANCELERÍA Y PUERTAS. | M2 | 294.5935 |  |  | 0
1.3.9 | MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS, CON AISLANTE EN MEDIO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 26.4 |  |  | 0
1.3.10 | MURO DE TABLAROCA VERDE A DOS CARAS, CON AISLANTE EN MEDIO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 56 |  |  | 0
1.3.11 | MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS (UNA CARA CON TABLAROCA BLANCA Y OTRA CON TABLAROCA VERDE), CON AISLANTE EN MEDIO, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 32 |  |  | 0
1.3.12 | SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN DE TABLAROCA DE 1/2 CERRADO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 26.4 |  |  | 0
1.3.13 | SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE PLAFON DE TABLAROCA VERDE DE 1/2 CERRADO INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 40 |  |  | 0
1.3.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA MARCA INTERCERAMIC MODELO SAYULITA RIVIERA SAND DE 33X33 CMS O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE BOQUILLA DE COLOR CON SELLADOR INTEGRADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 56 |  |  | 0
1.3.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO MARCA INTERCERAMIC MODELO ASTRATTO COLOR BLANCO DE 20X30 CMS O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON ADHESIVO ESPECIAL JUNTEADA CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO, REPELLADO Y MOLDURA DE PVC EN ESQUINAS. | M2 | 72 |  |  | 0
1.3.16 | PINTURA VINÍLICA MATE LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES, LOSAS, ZOCLOS, REMATES, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, SELLADOR Y PLASTE NECESARIO, COLOR SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LAS MANOS NECESARIAS PARA SU PERFECTO ACABADO. | M2 | 823.823 |  |  | 0
1.3.17 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE PORCELANA BLANCA MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CALIDAD ASENTADA CON ADHESIVO ESPECIAL, MARCA NIASA O SIMILAR EN CALIDAD. | PZA | 9 |  |  | 0
1.3.18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA ECONÓMICA 117, MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE MATERIALES DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1.3.19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JABONERA SIN AGARRADERA DE PORCELANA COLOR BLANCO MARCA VITROMEX O SIMILAR EN CALIDAD. | PZA | 4 |  |  | 0
1.3.20 | BARRA DE APOYO Y GANCHO PARA MULETAS EN WC PARA MINUSVÁLIDOS, DE TUBO DE 1" DE ACERO INOXIDABLE FIJADO CON TAQUETE PLÁSTICO DE 3/8" Y PIJAS DE 1/4"X2". SEGÚN CROQUIS. (EN WC 1JGO DE 2 BARRAS DE APOYO Y 2 GANCHOS PARA MULETAS, EN MINGITORIOS 1 JGO DE 3 BARRAS DE APOYO Y 1 GANCHO PARA MULETAS, SEGÚN PLANO). | JGO | 2 |  |  | 0
1.3.21 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 40X60CMS. CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO. | PZA | 6 |  |  | 0
1.3.22 | LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTOS VIDRIADOS CON CEPILLO, AGUA Y ÁCIDO CLORHÍDRICO. | M2 | 72 |  |  | 0
1.3.23 | LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO, (CON AGUA Y JABÓN). | PZA | 19 |  |  | 0
1.3.24 | LIMPIEZAS DE PISOS DE CONCRETO ,MOSAICO DE PASTA, CERÁMICA ETC., CON CEPILLO, AGUA Y ÁCIDO CLORHÍDRICO. | M2 | 170 |  |  | 0
1.3.25 | LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS. ( CON AGUA Y JABÓN ) | M2 | 50.46 |  |  | 0
1.4 | HERRERÍA
1.4.1 | CERRADURA MARCA TESA MODELO EIFEL-EIF MOD. AC70PE26D PARA USO RUDO O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
1.4.2 | MAMPARA EN SANITARIOS PREFABRICADA TIPO SANILOCK, PORCEWOL O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE CORTES, REMATES, HUECOS DE DISEÑO SEGÚN DETALLE EN PLANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACIÓN, SEGÚN DISEÑO EN PLANO, (SE PAGARA ÚNICAMENTE ÁREA EFECTIVA DE MAMPARA). | M2 | 33.16 |  |  | 0
1.4.3 | PUERTA PARA MAMPARA PREFABRICADA TIPO SANILOCK, PORCEWOL O SIMILAR EN CALIDAD, SEGÚN PLANO, (SE PAGARA ÚNICAMENTE ÁREA EFECTIVA DE PUERTA). | PZA | 9 |  |  | 0
1.4.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MULTIPANEL O SIMILAR EN CALIDAD LISA BATIENTE DE 1 1/2" DE ESPESOR Y ANTEPECHO COMPLEMENTO DE LA PUERTA A BASE DEL MISMO MATERIAL, INCLUYE MARCO DE ALUMINIO DE 1 3/4"X3", PIJAS Y TAQUETES, TOPE DE PISO, SELLADOR PLÁSTICO EN TODO EL PERÍMETRO, 3 BISAGRAS DE LIBRO, GUARDAPOLVOS, SARDINEL DE ALUMINIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  | 0
1.4.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO NATURAL DE 2", FIJO-CORREDIZA SEGÚN PLANO, FIJADA A MURO CON PIJA DE 1/4"X21/2" Y TAQUETE DE PLÁSTICO DE 3/8" A CADA 0.50 MTS EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y 0.40 MTS EN EL SENTIDO VERTICAL, INCLUYE MOSQUITERO METÁLICO, SELLADO CON SILICÓN Y/O DOWN-CORNING, PERFILADO DE MURO, RESANES Y VIDRIO CLARO DE 4MM DE ESPESOR. | M2 | 6.8 |  |  | 0
1.4.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE PROTECCIÓN METÁLICA FABRICADA A BASE DE MARCO DE PTR DE 1"X1" VERDE, REFUERZO VERTICAL DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE 1" CAL. 18 @ 20CM, REFUERZO CON SOLERA DE 1/8"X3/4" Y REFUERZO EN TODA SU SUPERFICIE DE METAL DESPLEGADO PLANCHADO G33 CAL. 18, TODO ACABADO EN FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE. | M2 | 8.9 |  |  | 0
1.4.7 | CORTINA METÁLICA ENROLLABLE CON MECANISMO DE CADENA 3.85M X 4M PARA ACCESO EN ANDEN. INCLUYE SUMINISTRO, MANO DE OBRA Y TODA LA HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN | pza | 1 |  |  | 0
1.5 | INSTALACIONES
1.5.1 | SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO EN CAJA DE LÁMINA CON TUBO CONDUIT DE FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, PARED GRUESA Ó TUBO CONDUIT DE PVC (SEGUN SE INDIQUE EN PLANO ELÉCTRICO), INCLUYE: CAJAS, CONTRAS Y MONITORES, COPLES CURVAS, CODOS, ETC, SEGUN SEAN NECESARIOS, CABLE THW, 600 VOLTS 90 GRADOS, ACCESORIOS: APAGADORES, CONTACTOS Y TAPAS SEGUN PROYECTO ELECTRICO, (SE DEBERÁ PRORRATEAR LA SALIDA DE APAGADORES EN LAS SALIDAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS). INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES Y PLANOS. | SAL | 32 |  |  | 0
1.5.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA PARA 8 CIRCUITOS MONOFÁSICO MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CALIDAD, INSTALADO DE ACUERDO A LAS NORMAS NOM DE SEMIP. | PZA | 1 |  |  | 0
1.5.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 1X15 AMPERES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 6 |  |  | 0
1.5.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO DE 1X20 AMPERES, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2 |  |  | 0
1.5.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX , INCLUYE CAJAS, TAPAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T. SEGÚN PLANO Y ESPECIFICACIONES. | PZA | 10 |  |  | 0
1.5.6 | SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED DE SOBREPONER, DE 31.4W EFICACIA 114 LM/W, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 4000°K DE 3588 LÚMENES, CATALOGO 4WP3040C, MARCA METALUX INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 16 |  |  | 0
1.5.7 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO LED DE ALTO MONTAJE TIPO CAMPANA. DE 158 W MODELO HCXL24EEDD857MV, 120-277 VOLTS, 23350 LUM, MARCA SUPRA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | pza | 4 |  |  | 0
1.5.8 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO LED DE 5W ARBOTANTE (SOCKET DE PORCELANA, INCLUYE FOCO) | pza | 2 |  |  | 0
1.5.9 | SALIDA HIDRÁULICA CON TUBO TUBO-PLUS O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE RAMALEO CONEXIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, VÁLVULA DE CONTROL GENERAL, PRUEBAS DE PRESIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 20 |  |  | 0
1.5.10 | SALIDA SANITARIA CON TUBO P.V.C. ANGER, CON CAMPANA ANGER INCLUYE RAMALEO, CONEXIONES EXCAVACIONES, RELLENOS, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SAL | 22 |  |  | 0
1.5.11 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VERTEDERO DE ACERO INOXIDABLE DE 41X41X40CM, INCLUYE BASE METÁLICA, CONTRA REJILLA, CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETÓN CROMADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1.5.12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE LLAVE ECONÓMICAS, CONTRA DE REJILLA Y CESPOL CROMADOS, LLAVES DE RETENCIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 6 |  |  | 0
1.5.13 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SANITARIO TANQUE BAJO COLOR BLANCO, TAZA REDONDA, INCLUYE: PIJAS, CUELLO DE CERA, LLAVE DE RETENCIÓN, ALIMENTADOR Y PRUEBA MARCA LAMOSA MODELO VIENNA 2" O SIMILAR EN CALIDAD. | PZA | 9 |  |  | 0
1.5.14 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERÁMICA COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO MARCA IDEAL ESTÁNDAR O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LLAVE DE RESORTE CROMADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
1.5.15 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA HELVEX NO.25 (PISO), O SIMILAR EN CALIDAD. | PZA | 2 |  |  | 0
1.5.16 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN DE REGISTRO PVC ROSCADO DE 100 MM | PZA | 4 |  |  | 0
1.5.17 | INTERCONEXIÓN Y DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERÍA CON TUBO DE COBRE INCLUYE, VÁLVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 63 MM Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  | 0
1.5.18 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE FLOTADOR ALTA PRESIÓN DE 19 MM. | PZA | 2 |  |  | 0
1.5.19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE PLÁSTICO TIPO VERTICAL MARCA ROTOPLAS DE 1100 LTS. DE CAPACIDAD, INCLUYE JARRO DE AIRE, MULTICONECTOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
2 | OBRA EXTERIOR
2.1 | PRELIMINARES
2.1.1 | LIMPIEZA GENERAL DE OBRA | M2 | 170 |  |  | 0
2.2 | PLAZAS Y ANDADORES
2.2.1 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS; INCLUYE CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA. | M2 | 55.2 |  |  | 0
2.2.2 | COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS AL 90 % A LA PRUEBA PROCTOR, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO. | M2 | 55.2 |  |  | 0
2.2.3 | PISO DE CONCRETO F´C=150KG/CM2, 10CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO CON BROCHA DE PELO, CON JUNTAS FRÍAS SELLADAS A BASE DE SIKAFLEX-1A Y SIKAROD O SIMILAR EN CALIDAD, INDICADAS SEGÚN PLANO, INCLUYE ACABADO CON VOLTEADOR, CIMBRA LIMITE, NIVELACIÓN Y FORJADO DE NARIZ, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 55.2 |  |  | 0
2.2.4 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA CONMEMORATIVA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE CON EL LOGOTIPO DE 0.50X0.30 MTS, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.. | PZA | 1 |  |  | 0
2.3 | RED ELÉCTRICA
2.3.1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT DE PVC TIPO PESADO R-1 DE 32 MM DE DIÁMETRO INCLUYE COPLE PVC TIPO PESADO R-1 DE 32 MM TRAZO, EXCAVACIÓN, FONDO DE ARENA, CONEXIÓN Y RELLENO. | ML | 122 |  |  | 0
2.3.2 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y CONEXIÓN DE CABLE DE ALUMINIO FORRADO CAL. # 6, INCLUYE CONECTOR DE ALUMINIO-COBRE PARA EMPATAR CONDUCTORES Y DEBERÁ PONCHARSE CON LA HERRAMIENTA ADECUADA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | ML | 366 |  |  | 0
2.3.3 | REGISTRO ELÉCTRICO 60X60X80CMS. A INTERIORES A BASE DE TABIQUE 7X14X28 CMS. ASENTADOS Y ACABADO PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3, TAPA METÁLICA DIAMANTADA DE LÁMINA CAL. 18, CON MARCO Y CONTRAMARCO(TAPA) A BASE DE ANGULO 1"X1"X3/16" Y 1 1/4" X 1 1/4" X 3/16" RESPECTIVAMENTE ACABADOS CON PINTURA DE ESMALTE REKOR 100 O SIMILAR EN CALIDAD A 2 MANOS COLOR BLANCO Y LEYENDA DE IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE REGISTRO, ANCLAS MISMAS MEDIDAS DEL CONTRAMARCO, AHOGADAS EN CADENA DE CONCRETO ARMADO F"C=150 KG/CM2 DE 15X15 CMS.CON 5 VAR.#3, E#2 @ 20 CMS. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 DE 8 CMS DE ESPESOR, FONDO DE GRAVA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUIR CANAL METÁLICO DE 1"X 3/16" PARA SOPORTE DE CABLES, ASÍ COMO LA ABRAZADERA TIPO OMEGA, PORTACANDADO Y CANDADO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  | 0
2.4 | RED HIDRAULICA
2.4.1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PLUS DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE COPLES, CODOS, TEES, VÁLVULAS, ACCESORIOS, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, SOPORTERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE SER NECESARIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 89.9 |  |  | 0
2.4.2 | REGISTRO HIDRAULICO DE 40X40X60CMS. INTERIOR CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN O BLOCK DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRÓN A CADA 14 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X3/16", ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE REKOR 100 A 2 MANOS, EL COLOR SE DEFINIRÁ EN OBRA, Y LEYENDA DE IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE REGISTRO. ANCLADA A CADENA DE CONCRETO DE 15X15 CMS. ARMADA CON 5 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 A CADA 20 CMS. Y ANCLAS SEGÚN PLANO. | PZA | 3 |  |  | 0
2.5 | RED SANITARIA
2.5.1 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO DE PVC (ANGER) 1 CAMPANA DE 150 MM DE DIÁMETRO, INCLUYE CONEXIÓN, TRAZO, EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. | ML | 89.9 |  |  | 0
2.5.2 | REGISTRO SANITARIO DE 60X40X80 CMS. INTERIOR CONSTRUIDO A BASE DE TABIQUE ROJO COMÚN O BLOCK DE CONCRETO, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO PULIDO Y PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR Y MEDIA CAÑA DE 4", CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ALAMBRÓN A CADA 14 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X3/16", ACABADO CON PINTURA DE ESMALTE RECKOR 100 A 2 MANOS, EL COLOR SE DEFINIRÁ EN OBRA. Y LEYENDA DE IDENTIFICACIÓN DE TIPO DE REGISTRO. ANCLADA A CADENA DE CONCRETO DE 15X15 CMS. ARMADA CON 5 VARILLAS NO.3 Y ESTRIBOS NO.2 A CADA 20 CMS. Y ANCLAS SEGÚN PLANO. | PZA | 3 |  |  | 0
2.6 | CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO
2.6.1 | RETIRO DE PASTO SINTÉTICO EXISTENTE EN MAL ESTADO, INCLUYE ACARREO DE MATERIA PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO FUERA DE LA OBRA A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN | M2 | 1140.955 |  |  | 0
2.6.2 | AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO EXISTENTE, PARA DAR UNA PRUEBA PROCTOR DE 90% | M2 | 1140.955 |  |  | 0
2.6.3 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS. DE ESPESOR, CON HUMECTACIÓN ÓPTIMA HASTA ALCANZAR EL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR, INCLUYE ACARREO EN CARRETILLA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. MEDIDO COMPACTO. | M3 | 57.0478 |  |  | 0
2.6.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO FIBRILADO DE 40 MM DE ALTURA BICOLOR Y 700 GRS/M2 INSTALADO INCLUYE ARENA SILICA, GRANO DE HULE Y ADHESIVO PARA EXTERIOR. | M2 | 1140.955 |  |  | 0
2.6.5 | RETIRO DE MALLA CICLÓNICA DE 1.5M DE ALTA, INCLUYE CORTE Y PULIDO EN TUBERÍA | ML | 140 |  |  | 0
2.6.6 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA SOBRE ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE REPOSICIÓN DE 2 TRAVESAÑOS DE TUBO DE 1 5/8 CON SOLDADURA, INCLUYE SOLERA DE 3/4 X 1/8 ENTRELAZADA EN PARTE INFERIOR DE MALLA Y SOLDADA A ESTRUCTURA HERRAJES NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN | ML | 140 |  |  | 0
2.6.7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE COLOR ALUMINIO EN ESTRUCTURA TUBULAR DE CERCO | ML | 140 |  |  | 0
2.6.8 | REPARACIÓN DE PORTERÍAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, INCLUYE PINTURA, PERFILES NECESARIOS | PZA | 2 |  |  | 0
2.6.9 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CON PERFIL TUBULAR COMERCIAL Y MALLA TIPO CICLÓNICA GALVANIZADA 55X55 MM Y ALAMBRE CAL. 10.5, INCLUYE BISAGRAS, PASADOR, SOLDADURA, PRIMARIO ROJO, FLETE Y GASTOS DE TALLER. | M2 | 4.2 |  |  | 0
2.6.10 | PINTURA VINÍLICA MATE LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES, LOSAS, ZOCLOS, REMATES, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, SELLADOR Y PLASTE NECESARIO, COLOR SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LAS MANOS NECESARIAS PARA SU PERFECTO ACABADO. | M2 | 159.555 |  |  | 0
2.6.11 | PINTURA VINÍLICA MATE LAVABLE EN MUROS, COLUMNAS TRABES, LOSAS, ZOCLOS, REMATES, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, REBABEO, SELLADOR Y PLASTE NECESARIO, COLOR SEGÚN SE INDICA EN PLANOS, MARCA COMEX CALIDAD VINIMEX O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE LAS MANOS NECESARIAS PARA SU PERFECTO ACABADO. | M2 | 574.2 |  |  | 0
2.6.12 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA | M2 | 1140.955 |  |  | 0
2.7 | REFORESTACIÓN
2.7.1 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁRBOL TIPO PALO VERDE Y/O HUIZACHE DE 2M DE ALTURA, INCLUYE REALIZA CEPA, RELLENARLA DE TIERRA PRODUCTO DE EXCAVACIÓN (EL RIEGO SERÁ POR CUENTA DEL CLIENTE) | PZA | 75 |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal |  | 0
|  |  |  | IVA 16% |  | 0
|  |  |  | Total |  | 0
** IMPORTE TOTAL CON LETRA **
DOCUMENTO No. DE-21

## DE-22
EMPRESA: _________________________________________________________ |  |  |  | FECHA: _______________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________ |  |  |  | FECHA INICIO: _______________
FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:_______________________________________________
EXPLOSIÓN DE INSUMOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | MONTO
Materiales
Total de Materiales
Mano de Obra
Total de Mano de Obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de Equipo
Otros y/o Varios
Total de Otros y/o Varios
Total del Reporte
DOCUMENTO No. DE-22

## DE-23
FORMA DE-23
Chihuahua, Chih., a
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.-
P R E S E N T E.
DESGLOSE DE UTILIZACIÓN DE ANTICIPO
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Monto | Anticipo
(%)
Subtotal.-
Iva.-
Total.-
A T E N T A M E N T E
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA