## DC-07
FORMA DC-07
FECHA: _______________
FECHA INICIO: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE INTERVENDRÁ EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
DESCRIPCIÓN | MARCA | MODELO | TIPO | NUMERO DE SERIE | USO ACTUAL | DISPONIBILIDAD |  | UBICACIÓN ACTUAL | PERIODO DE UTILIZACIÓN
[6 empty] | PROPIA | RENTADA |  | INICIO | TERMINO
Nota: se deberá indicar si es de su propiedad o rentada (acreditando lo anterior con original y copia de facturas o carta del arrendador con la relación de la maquinaria), su ubicación física (dirección completa) y vida útil, asimismo la maquinaria presentada en la presente, no podrá estar comprometida en ninguna otra obra similar o diferente.

## DT-8
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [10 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [10 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | PERIODO |  | UNIDAD | CANTIDAD | AÑO |  | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  | INICIO | TERMINO |  |  | 1-7 | 8-14
Nota: En cada una de las semanas del programa deberá anotarse el volumen de concepto a realizar, así como fecha de inicio y termino de la actividad.
DOCUMENTO No.DT-8

## DT.9
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [10 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [10 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
CLAVE | MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | PERIODO |  | AÑO |  | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 |  | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  |  |  | INICIO | TERMINO | 1-7 | 8-14
Nota: En cada una de las semanas del programa deberá anotarse el número de unidades del material a adquirir.
DOCUMENTO No. DT-9

## DT.10
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCION: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
CLAVE | MAQUINARIA Y/O EQUIPO | UNIDAD | CANTIDAD | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  |  |  | INICIO | TERMINO | 1-7
Nota: En cada una de las semanas o meses del programa deberá anotarse el número de horas maquinaria y No. de equipos que se utilizarán.
DOCUMENTO No. DT-10

## DT.11
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCION: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CLAVE | ESPECIALIDAD O CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  |  |  | INICIO | TERMINO | 1-7
Nota: Deberá indicar en cada semana o mes los jornales que se emplearán del personal indicado
DOCUMENTO No. DT-11

## DT.12
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCION: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, OBRERO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
CLAVE | ESPECIALIDAD O CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  |  |  | INICIO | TERMINO | 1-7
Nota: Deberá indicar en cada semana o mes los jornales que se emplearán del personal indicado
DOCUMENTO No. DT-12

## DE.4
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE IMPORTES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CONCEPTO
CLAVE | CONCEPTO | CANTIDAD | IMPORTE | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[6 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
|  |  |  | INICIO | TERMINO
TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
Nota: Se graficará y anotará los importes mensuales que correspondan a cada actividad, indicando las fechas de duración y el mes a que corresponda.
DOCUMENTO No. DE-4

## DE-5
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [9 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [9 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE MONTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE
CLAVE | MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO
[7 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3
[5 empty] | INICIO | TERMINO | 1-7
TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
Nota: En cada una de las semanas o meses del programa deberá anotarse el importe del material a adquirir.
DOCUMENTO No. DE-5

## DE-6
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [10 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [10 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
CLAVE | MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | RENDIMIENTO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO
[8 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3
[6 empty] | INICIO | TERMINO | 1-7
TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
Nota: Se graficará y anotarán los importes que correspondan a la utilización de maquinaria y equipo de construcción, indicando las fechas de duración y el mes que correspondan.
DOCUMENTO No.DE-6

## DE-7
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [10 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [10 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CLAVE | ESPECIALIDAD O CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[7 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
[5 empty] | INICIO | TERMINO | 1-7
TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
Nota: Se graficará y anotarán los importes que correspondan a la utilización del personal técnico y obrero necesario en obra, indicando las fechas de duración y el mes que correspondan.
DOCUMENTO No. DE-7

## DE-8
FECHA: _______________
EMPRESA:_________________________________________________________ | [10 empty] | FECHA INICIO: _______________
UBICACIÓN DE LA EMPRESA:_________________________________________ | [10 empty] | FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:________________________________________________________________________________
PROGRAMA DE MONTOS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS
CLAVE | ESPECIALIDAD O CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | PERIODO |  | AÑO | AÑO | AÑO | AÑO
[7 empty] | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4
[5 empty] | INICIO | TERMINO
TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:
Nota: Se graficará y anotarán los importes mensuales que correspondan a la utilización del personal técnico, administrativo y de servicios necesario en oficinas centrales, indicando las fechas de duración y el mes a que corresponda.
DOCUMENTO No. DE-8

## DE-9
|  | Número Licitación: |  |  |  |  | Fecha:
|  | Objeto de los trabajos: |  |  |  |  | Hoja:
|  | Ubicación: |  |  |  |  | Documento: | DE-9
Empresa:
ANÁLISIS DE INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL
Categoría: | Oficial Albañil |  |  | SBM : | 8000 |  | por mes
CLAVES OPERATIVAS | D E S C R I P C I Ó N | OPERACIÓN |  |  |  |  | VALOR | FUNDAMENTO
I. DÍAS REALMENTE PAGADOS EN EL PERÍODO ANUAL
DCAL | I.1.- Días calendario | [5 empty] | 365
DAGI | 1.2.- Días aguinaldo. 15 días como mínimo | [5 empty] | 15 | Art. 87 LFT
PVAC | 1.3.- Días de prima vacacional. Se considera el 25% de 6 días | [5 empty] | 1.5 | Art. 80 LFT
Tp | TOTAL DE DÍAS PAGADOS EN EL PERÍODO ANUAL=DCAL+DAGI+PVAC | [5 empty] | 381.5
FSBC | FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN= Días realmente pagados /Días Calendario=Tp/DCAL | [5 empty] | 1.0452
II. DÍAS NO TRABAJADOS EN EL PERÍODO ANUAL (DNLA)
DDOM | II.1.-Séptimo día.- Total de días domingo del período anual | [5 empty] | 52 | Art. 69 LFT
DVAC | II.2.-Vacaciones. Por Ley corresponden 6 días hábiles para el año de servicio | [5 empty] | 6 | Art. 76-79 LFT
DFEO | II.3.-Festivos oficiales 2019 | [5 empty] | 7
| 1 de enero | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 5 de febrero | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 21 de marzo | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 1 de mayo | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 16 de septiembre | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 20 de noviembre | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
| 25 de diciembre | [5 empty] | 1 | Art. 74 LFT
DNLC | II.4.-Días no laborables por costrumbre | [5 empty] | 3
| Jueves santo | [5 empty] | 1
| Viernes Santo | [5 empty] | 1
| Día de muertos | [5 empty] | 1
DNLM | II.5.-Días no laborables por lluvia y mal tiempo | [5 empty] | 3
DNLE | II.6.- Días no laborables por enfermedad | [5 empty] | 3
DNLA | TOTAL DÍAS NO LABORADOS AL AÑO | [5 empty] | 74
III. DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERÍODO ANUAL
DCAL | III.1.- Días calendario | [5 empty] | 365
DNLA | III.2.- Menos días no laborados en el periódo anual | [5 empty] | 74
TI | TOTAL DE DÍAS REALMENTE LABORADOS EN EL PERIÓDO ANUAL=DC-DNLA | [5 empty] | 291
FBSR | FACTOR BASE DE SALARIO REAL=FACTOR DE DÍAS PAGADOS ENTRE DÍAS EFECTIVOS TRABAJADOS= Tp/TI | [5 empty] | 1.311
IV. OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES POR IMSS, INFONAVIT Y NÓMINA
DATOS BÁSICOS
UMA | Unidad de Medida Actualizada | [5 empty] | 84.49
SB | Salario Base de la Categoría |  | SB*12/365 |  |  |  | 263.01
SB/SMG | Salario nominal veces UMA | [5 empty] | 3.1129
FSBC | FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACIÓN= Días realmente pagados /Días Calendario= Tp/DCAL | [5 empty] | 1.0452
SBC | Salario base de cotización = FSBC*Salario nominal veces UMA | [5 empty] | 3.2536
SBC-3 | Excedente 3 veces UMA = SBC-3 | [5 empty] | 0.25363
Cuotas
|  |  |  | Patronales | Trabajador | Total de Cuotas | Factor
IV.1.- Enfermedad y maternidad
| IV.1.1.- Cuota fija |  |  | 20.4% |  | 20.4% | 0.204 | Art. 106 LSS
| IV.1.2.- Aplicación IMSS al Excedente de 3 UMA-=EXC |  |  | 1.1% | 0.4% | 1.5% | 0.0038045 | Art. 106 LSS
| IV.1.3.- Prestaciones en dinero |  |  | 0.7% | 0.25% | 0.95% | 0.03091 | Art. 107 LSS
| IV.2.- Prestaciones en especie gastos médicos pensionados |  |  | 1.05% | 0.375% | 1.425% | 0.046364 | Art. 25 LSS
| IV.3.- Invalidez y Vida |  |  | 1.75% | 0.625% | 2.375% | 0.077274 | Art. 147 LSS
| IV.4.- Cesantía en edad avanzada y vejez |  |  | 3.15% | 1.125% | 4.275% | 0.13909 | Art. 168 fracción II LSS
| IV.5.- Riesgo de Trabajo (Se usa el asignado por el IMSS-Anexar copia)** |  |  | 7.589% |  | 7.589% | 0.24691 | Arts. 71 a 73 LSS
| IV.6.- Cuota Guardería |  |  | 1% |  | 1% | 0.032536 | Arts. 211 y 212 LSS
| IV:7.- Cuota INFONAVIT |  |  | 0% |  | 0% | 0 | Art. 29 fracción II LINFONAVIT
| IV.8.- Cuota SAR |  |  | 0% |  | 0% | 0 | Art. 168 LSS
SP | SUMA PRESTACIONES | [5 empty] | 0.78089
Ps | Factor de prestaciones: Ps= SP/ SBC | [5 empty] | 0.24001
| Ps*FBSR | [5 empty] | 0.31465
FASAR | FACTOR DE SALARIO REAL = Ps * FBSR+ FBSR | [5 empty] | 1.6256
LFT= Ley Federal del Trabajo |  |  |  | Atentamente
LSS= Ley del Seguro Social
LINFONAVIT= Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores |  |  |  | (Nombre del representante legal del licitante)
** Anexar copia de prima de riesgos de trabajo |  |  |  | (Cargo del representante legal del licitante)
Este análisis deberá efectuarse considerando características de la obra, el sitio de ejecución y condiciones laborales de la empresa de acuerdo a las leyes aplicables y reglamentos. Estos datos son solo ilustrativos.

## DE-10
|  | Número Licitación: |  | Fecha:
|  | Objeto de los trabajos: |  | Hoja:
|  | Ubicación: |  | Documento: | DE-10
Empresa:
RESUMEN DEL FACTOR DE SALARIO REAL
No. | CATEGORÍA | UNIDAD | SALARIO BASE | FACTOR DE SALARIO REAL | SALARIO DIARIO INTEGRADO
**Se deberán enlistar todas las categorías con sus respectivos salarios del distinto personal obrero que intervendrá en la obra.
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

## DE-11
|  |  |  | Documento: | DE-11
Número Licitación:
| Objeto de los trabajos: |  |  | Concurso N°:
| Ubicación: |  |  | Fecha:
| Empresa: |  |  | Página:
DESGLOSE Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS INDIRECTOS
Descripción |  | Importe / período Oficina Central | Importe total Oficina central | Importe / período Oficina Obra | Importe total Oficina Obra
Honorarios, sueldos y prestaciones
Personal directivo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Personal técnico |  | 0 | 0 | 0 | 0
Personal administrativo |  | 0 | 0 | 0 | 0
Cuotas patronales IMSS e INFONAVIT del personal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Prestaciones LFT para el personal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pasajes y viáticos del personal |  | 0 | 0 | 0 | 0
Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo del personal |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Depreciación, mantenimiento y rentas
Edificios y locales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Locales de mantenimiento y guarda |  | 0 | 0 | 0 | 0
Instalaciones generales |  | 0 | 0 | 0 | 0
Bodegas |  | 0 | 0 | 0 | 0
Muebles y enseres |  | 0 | 0 | 0 | 0
Depreciación o renta y operación de vehículos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Campamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Fletes y acarreos
De campamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0
De equipo de construcción |  | 0 | 0 | 0 | 0
De plantas y elementos para instalaciones |  | 0 | 0 | 0 | 0
De mobiliario |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Gastos de oficina
Papelería y útiles de escritorio |  | 0 | 0 | 0 | 0
Correos, teléfonos, telégrafos, radio |  | 0 | 0 | 0 | 0
Situación de fondos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Copias y duplicados |  | 0 | 0 | 0 | 0
Luz, gas y otros consumos |  | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos de concursos |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Servicios
Consultores, asesores, servicios y laboratorios |  | 0 | 0 | 0 | 0
Estudio e investigación |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Trabajos previos auxiliares
Construcción y conservación de caminos de acceso |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montajes y desmantelamiento de equipo |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
Seguros y fianzas
Primas por seguros |  | 0 | 0 | 0 | 0
Primas por fianzas |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Subtotal |  | 0 |  | 0
| Importes totales |  | 0 |  | 0
A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA |  |  | 0
B) GASTOS DE OFICINA CENTRAL PARA LA OBRA |  |  | 0
C) INDIRECTOS DE LA OFICINA EN OBRA |  |  | 0
D) % INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (B/A)100 |  |  | 0
E) % INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA = (C/A)100 |  |  | 0
% INDIRECTOS = D + E |  |  | 0
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

## DE-12
|  | Documento | DE-12
No. de Licitación:
Nombre de la Obra:
Ubicación:
Empresa:
RESUMEN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD, SAR E INFONAVIT PARA EL ANÁLISIS DETALLADO DE PRECIOS UNITARIOS
INDIRECTOS:
Los Costos Indirectos deberán expresarse en un tanto por ciento del costo directo. En el Anexo por separado deberá presentar el análisis detallado de los cargos que determinan este factor, desglosando los correspondientes a las Administraciones de Oficinas Centrales y de la obra, Seguros, Fianzas y al que deberá acompañar el programa de utilización de personal encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos.
CARGO POR INDIRECTOS DE OFICINA |  |  | %
CARGO POR INDIRECTOS DE CAMPO |  |  | %
FINANCIAMIENTO O COSTO FINANCIERO:
Deberá considerarse por un porcentaje de la suma de los Costos Directos más los Indirectos.
CARGO POR FINANCIAMIENTO |  |  | %
UTILIDAD:
La utilidad deberá expresarse en un tanto por ciento de la suma de los Costos Directos más los Indirectos y financiamiento.
CARGO POR UTILIDAD |  |  | %
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

## DE-13
| Documento | DE-13
ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO
ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO DEBERÁN CONSIDERARSE LOS GASTOS QUE REALIZARA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS PRO ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ Y LA TASA DE INTERÉS APLICABLE PARA DICHO CONCEPTO, DEBERÁ CALCULARSE CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO (ANEXAR FOTOCOPIA) (EJEMPLO, TIIE 28), EL CUAL NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DEBIENDO AJUSTARSE EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE, EN CASO DE QUE EL FINANCIAMIENTO SEA IGUAL A O (CERO) AUN ASÍ SE DEBERÁ INCLUIR COPIA DEL ÍNDICE QUE SE TOMARÍA COMO BASE PARA EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO EN UN MOMENTO DADO.

## DE-14
[5 empty] | Documento | DE-14
No. de Licitación:
Nombre de la Obra:
Ubicación:
Empresa:
Determinacion del cargo por Utilidad
El cargo por utilidad se expresará mediante un porcentaje de la suma de los Costos Directos, Indirectos y Financiamiento. Dentro de éste cargo queda incluido el Impuesto sobre la Renta que por Ley debe pagar el Contratista.
FORMULA GENERAL PARA OBTENER EL CARGO POR UTILIDAD
|  | U= | U. NETA
1-( I.S.R. + P.T.U. )
DONDE:
| U= | UTILIDAD
| U. NETA= | UTILIDAD NETA
| I.S.R.= | IMPUESTO SOBRE LA RENTA
| P.T.U.= | PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA
NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

## DE-15
[8 empty] | Documento: | DE-15
Número Licitación:
|  | Objeto de los trabajos: | [5 empty] | Concurso No.
|  | Ubicación: | [5 empty] | Fecha:
|  | Empresa: | [5 empty] | Página:
ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO DE MAQUINARIA
Clave |  | M0004
Descripción |  | Camión de volteo FAMSA de 7 m3 motor diesel 140 H.P.
DATOS GENERALES
Vad = VALOR DE ADQUISICIÓN ** |  |  |  |  | Pnom = POTENCIA NOMINAL |  |  |  | H.P.
Pn = VALOR DE LAS LLANTAS |  |  |  |  | Fo = FACTOR DE OPERACION
Pa = VALOR DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  |  | TIPO DE COMBUSTIBLE
Vm = VALOR NETO |  |  |  |  | Cco = COEFICIENTE DE COMBUSTIBLE
Vr = VALOR DE RESCATE |  |  |  |  | Pc = PRECIO DEL COMBUSTIBLE |  |  |  | /LITRO
i = TASA DE INTERES * |  |  |  | /AÑO | Cc = CAPACIDAD DEL CARTER |  |  |  | LITROS
s = PRIMA DE SEGUROS |  |  |  | /AÑO | Tc = TIEMPO ENTRE CAMBIO DE ACEITE |  |  |  | HORAS
Ko = FACTOR DE MANTENIMIENTO |  |  |  | HORAS | Fl = FACTOR DE LUBRICANTE
Ve = VIDA ECONÓMICA |  |  |  | HORAS | Pac = PRECIO DEL ACEITE |  |  |  | /LITRO
Vn = VIDA ECONÓM. DE LAS LLANTAS |  |  |  | HORAS | Gh=CANTIDAD DE COMBUSTIBLE = Cco*Fo*Pnom |  |  |  | LITROS/HORA
Va = VIDA ECONOM. PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | HORAS | Ah=CANTIDAD DE LUBRICANTE = Fl*Fo*Pnom |  |  |  | LITROS/HORA
Hea = HORAS TRABAJADAS POR AÑO |  |  |  | HORAS | Ga=CONSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUBRICANTE = Cc/Tc |  |  |  | LITROS/HORA
CONCEPTO |  |  | OPERACIONES |  |  | ACTIVO |  | EN ESPERA | EN RESERVA
COSTOS FIJOS
DEPRECIACIÓN (D) = (Vm-Vr)/Ve |  |  | (370688.86-55603.33)/8400.00 |  |  | 0 |  | 0 | 0
INVERSIÓN (Im) = [(Vm+Vr)/2Hea]i |  |  | [(370688.86+55603.33)/(2*1400.00)]0.084962 |  |  | 0 |  | 0 | 0
SEGURO (Sm) = [(Vm+Vr)/2Hea]s |  |  | [(370688.86+55603.33)/(2*1400.00)]0.030000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
MANTENIMIENTO (Mn) = Ko * D |  |  | 1.100000*37.51 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Costos fijos | 0 |  | 0 | 0
CARGOS POR CONSUMO
COMBUSTIBLE Co = GhxPc |  |  | 25.004000*21.00 |  |  | 0 |  | 0 | 0
OTRAS FUENTES DE ENERGÍA |  |  | 0.000000*0.00 |  |  | 0 |  | 0 | 0
LUBRICANTES Lb = (Ah+Ga)Pac |  |  | (0.680000+0.000000)87.49 |  |  | 0 |  | 0 | 0
LLANTAS = Pn/Vn |  |  | 43764.06/1800.00 |  |  | 0 |  | 0 | 0
PIEZAS ESPECIALES = Pa/Va |  |  | 0/0.00 |  |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | Cargos por consumo | 0 |  | 0 | 0
CARGOS POR OPERACIÓN
CATEGORÍA |  |  | CANTIDAD | SALARIO |  | ACTIVO |  | EN ESPERA | EN RESERVA
Cuadrilla 8 (1.00 Operador de Máquinaría + 1.00 Ayudante de operador ) |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Cargos por operación | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Costo Directo por Hora | 0 |  | 0 | 0
(* OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 95/100 MXN *)
NOTA:
*Deberá anexar copia del indicador económico utilizado en el cálculo.
| **El valor de adquisición debe ser actual al año 2019. | [6 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

## DE-16
|  | Número Licitación: |  |  | Documento: | DE-16
|  | Objeto de los trabajos: |  |  | Concurso N°:
|  | Ubicación: |  |  | Fecha:
|  | Empresa: |  |  | Página:
ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO
Clave | Concepto |  |  |  |  | Unidad
MATERIALES
No. | Materiales | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Suma:
MANO DE OBRA
No. | Materiales | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Suma:
HERRAMIENTA, MAQUINARIA Y EQUIPO
No. | Materiales | Unidad | Cantidad | Costo | Importe
Suma:
COSTO DIRECTO (C.D.): |  |  |  | TOTAL:
FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD |  |  |  | PORCENTAJE | IMPORTE
COSTO INDIRECTO (% IND. x C.D.)
COSTO POR FINANCIAMIENTO (%F x (C.D. + C.I.))
CARGO POR UTILIDAD (%U x (C.D. + C.I. + F))
|  |  |  | UNIDAD | IMPORTE
PRECIO UNITARIO CON NUMERO
PRECIO UNITARIO CON LETRA

## DE-17
EMPRESA: _________________________________________________________ |  |  |  |  | FECHA: _______________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________ |  |  |  |  | FECHA INICIO: _______________
FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:_______________________________________________
DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE LOS MATERIALES
No. | CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
|  |  |  | TOTAL DEL REPORTE: | 0
Nota: deberá incluir todos los materiales y equipo de instalación permanente que se requieran para realizar los trabajos, puestos en el sitio de ejecución de los trabajos.
DOCUMENTO No. DE-17

## DE-18
EMPRESA: _________________________________________________________ |  |  |  |  | FECHA: _______________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________ |  |  |  |  | FECHA INICIO: _______________
FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:_______________________________________________
DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
No. | CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
|  |  |  | TOTAL DEL REPORTE: | 0
Nota: deberá enlistar toda la maquinaria y equipo que se utilizará en el desarrollo de los trabajos a ejecutar.
DOCUMENTO No. DE-18

## DE-19
EMPRESA: _________________________________________________________ |  |  |  |  | FECHA: _______________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________ |  |  |  |  | FECHA INICIO: _______________
FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:_______________________________________________
DATOS BÁSICOS DEL COSTO DE MANO DE OBRA
No. | CATEGORÍA | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
|  |  |  | TOTAL DEL REPORTE: | 0
Nota: deberá enlistar todas la categorías del distinto personal de obra que se utilizará en el desarrollo de los trabajos a ejecutar.
DOCUMENTO No. DE-19

## DE-20
EMPRESA: _________________________________________________________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________
CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EN COLONIA SAUCITO, ENTRE CALLE IZALCO Y PELÍCANO (P.P. 104)
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD
1 | PREELIMINARES
1.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS EN TERRENO PLANO DE MAS DE 1,000 M2. INCLUYE TOPOGRAFO Y CADENERO, OPERADOR, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2
1.2 | DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO HASTA 20 CM DE ESPSOR, INCLUYE CARGA Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO. | M2
1.3 | CORTE CARGA Y ACARREO EN MATERIAL TIPO B PARA DAR NIVEL, INCLUYE CORTE, CARGA, ACARREO FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3
1.4 | TRATAMIENTO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM, EN UN ESPESOR DE 20 CM. INCLUYE ESCARIFICADO, HUMECTACIÓN, HOMOGENIZACIÓN, TENDIDO Y AFINADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. | M2
1.5 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HUMECTACION, TENDIDO, AFINADO, COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3
1.6 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN SOBRE BASE COMPACTADA AL 95% Y SECA APLICANDO PRODUCTO ASFÁLTICO DE FRAGUADO MEDIO EN PROPORCIÓN DE 1.50 LTS/M2 CALENTADO DE 80 A 90 GRADOS. INCLUYE NIVELACIÓN, BOMBEO, POREO CON ARENA FINA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2
1.7 | GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 30 DE PERALTE Y 12 CM DE ESPESOR, REMATADO CON ORILLERO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML
1.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA CAPA DE 10 CMS DE ESPESOR COMPACTADA CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2
1.9 | CRUCE DE BAJADA PLUVIAL CON LOSA DE CONCRETO ARAMDO CON SECCION DE 2.50 MTS DE LONG * 2.30 MTS DE ANCHO CON LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS DE ESPESOR ARAMDA CON VARILLA DE 3\8 @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, RECARGADA EN MURO DE BLOCK 15*20*40 RELLENO DE HASTA 60 CMS DE ALTO POR 2.40 MTS DE LONG, PLANTILLA EN CIMENTACION DE 20 CMS DE ANCHO POR 5 CMS DE ESPESOR INCLUYE: BARANDAL TUBULAR CON PASAMANOS Y POSTE VERTICAL DE 11/2" CED 30 DE 1 MTS DE ALTO CON SEPARACION DE 60 CMS ENTRE POSTES EN AMBOS SENTIDOS DEL CRUCE, ANCLADO A LA LOSA CON PLACAS AHOGADAS ACABADO FINAL PINTURA ANTICORROSIVA INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, HERRAMOIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | CRUCE
2 | ELECTRICO
2.1 | ALUMBRADO PUBLICO
2.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 35 MM, CON ACCESORIOS. (PRECIO POR METRO), INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | ML
2.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR MONOPOLAR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO TIPO XHHW-2 , CALIBRE 8 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | ML
2.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO TIPO A, CIRCULAR 15 CENTÍMETROS DE ALTURA CIRCULAR SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, DE 40 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO Y DE 100 CENTÍMETROS DE ALTURA DE LA CEPA. | PZA
2.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 5 MTS CALIBRE 12 | PZA
2.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA POSTE EUROPEA SISTEMA PLUSLED DE 100W 5000K 130LM/W 120-277V, INCLUYE CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN A LUMINARIA EN POSTE DE 5 METROS | PZA
2.1.6 | EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, RELLENO Y COMPACTADO POR SECCIÓN DE 40CM DE ANCHO 60 CM DE PROFUNDIDAD, CON CAMA DE ARENA DE 10 CM Y RELLENO DE 5 CM POR ARRIBA DE LA CANALIZACIÓN. INCLUYE: MANIOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN BAJO LAS ESPECIFICACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. | ML
2.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO DE 1". INCLUYE: MANIOBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN BAJO LAS ESPECIFICACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. | ML
2.1.8 | REGISTRO ELÉCTRICO DE 60 X 60 CMS CON TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | PZA
2.2 | ACOMETIDA EN BAJA TENSION
2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO 2F-3H, 220/127, 2P-20 AMPERES, CON BOBINA AUXILIAR EN 127 VOLTS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | PZA
2.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE Y FOTOCELDA PARA CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | JGO
2.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELOJ PARA CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | PZA
2.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE Y BASE PARA MEDICION EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | PZA
2.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO "A" 6 POLOS 2 FASES 3 HILOS 220/127 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 2 POLOS 30 AMPERES Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS: 2 ITM 2P-15A Y 1P-15A INCLUIR ALIMENTACION CON 2F-6 AWG ALUMINIO SERIE 8000, 1N-6 AWG ALUMINIO SERIE 8000,1(T)-8 AWG ALUMINIO SERIE 8000, EN TUBERIA DE 63MM PGG, MUFA 63MM, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | Pza
2.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE CONCRETO PARA EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | Pza
2.2.7 | TRAMITES ANTE CFE | LOTE
3 | MOBILIARIO
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA PARA EXTERIORES. FABRICADA EN ACERO RECUBIERTO DE PINTURA TIPO POLIÉSTER Y MADERA DE PINO CANADIENSE CON TRATAMIENTO PARA EXTERIOR., DIMENCIONES: ALTO 0.70 M., ÁREA DE INSTALACIÓN: 1.80 X 0.40 M., TIPO: MÉTALICO, USO: PARQUES, CAPACIDAD: 4 | PZA
3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA MODELO MOSCÚ GSMBMP30 MARCA GRAVI O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P. U. O. T. | PZA
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EJERCITADOR POTRO BALANCE, LARGO: 1.15 MTS, ANCHO 0.80 MTS, ALTO 1.20 MTS, MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD MODELO EJE-BA-06-00. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T. | PZA
3.4 | APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE CAMINADORA FLOTANTE MOD. GSAECF01 MARCA GRAVI O SIMILAR, ELABORADO A BASE DE ACERO A36, CON DIMENSIONES LONGITUD: 100 CM, ANCHO: 55 CM, ALTO: 139 CM. ACABADO CON PINTURA INDUSTRIAL VIA ELECTROESTATICA, LOGOTIPO AÑADIDO MEDIANTE EL PROCESO DE TRANSFORMACION TERMICA O CALADO SEGUN A SELECCION DEL CLIENTE, SU DISEÑO MEJORA LA MOVILIDAD DE LOS MIEMBROS INFERIORES, EQUILIBRA Y COORDINA EL TRABAJO DE TODO EL CUERPO, FORTALECE LA MUSCULATURA DE PIERNA Y GLUTEOS | PZA
DOCUMENTO No. DE-20

## DE-21
EMPRESA: _________________________________________________________ | [5 empty] | FECHA: _______________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________ | [5 empty] | FECHA INICIO: _______________
FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCION: _______________
CONSTRUCCIÓN DE SENDERO EN COLONIA SAUCITO, ENTRE CALLE IZALCO Y PELÍCANO (P.P. 104)
PROPOSICIÓN ECONÓMICA
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | PRECIO U. CON LETRA | IMPORTE
1 | PREELIMINARES
1.1 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS TOPOGRÁFICOS EN TERRENO PLANO DE MAS DE 1,000 M2. INCLUYE TOPOGRAFO Y CADENERO, OPERADOR, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 1050 |  |  | 0
1.2 | DESPALME DEL TERRENO NATURAL CON EQUIPO MECANICO HASTA 20 CM DE ESPSOR, INCLUYE CARGA Y RETIRO A LUGAR AUTORIZADO. | M2 | 1050 |  |  | 0
1.3 | CORTE CARGA Y ACARREO EN MATERIAL TIPO B PARA DAR NIVEL, INCLUYE CORTE, CARGA, ACARREO FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 367.5 |  |  | 0
1.4 | TRATAMIENTO Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL AL 90% DE SU PVSM, EN UN ESPESOR DE 20 CM. INCLUYE ESCARIFICADO, HUMECTACIÓN, HOMOGENIZACIÓN, TENDIDO Y AFINADO POR MEDIOS MANUALES Y MECANICOS. | M2 | 1050 |  |  | 0
1.5 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, HUMECTACION, TENDIDO, AFINADO, COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 317.0619 |  |  | 0
1.6 | RIEGO DE IMPREGNACIÓN SOBRE BASE COMPACTADA AL 95% Y SECA APLICANDO PRODUCTO ASFÁLTICO DE FRAGUADO MEDIO EN PROPORCIÓN DE 1.50 LTS/M2 CALENTADO DE 80 A 90 GRADOS. INCLUYE NIVELACIÓN, BOMBEO, POREO CON ARENA FINA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T. | M2 | 1050 |  |  | 0
1.7 | GUARNICION DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 SECCION DE 30 DE PERALTE Y 12 CM DE ESPESOR, REMATADO CON ORILLERO. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 836 |  |  | 0
1.8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA CAPA DE 10 CMS DE ESPESOR COMPACTADA CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COMPACTADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 830 |  |  | 0
1.9 | CRUCE DE BAJADA PLUVIAL CON LOSA DE CONCRETO ARAMDO CON SECCION DE 2.50 MTS DE LONG * 2.30 MTS DE ANCHO CON LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS DE ESPESOR ARAMDA CON VARILLA DE 3\8 @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES, RECARGADA EN MURO DE BLOCK 15*20*40 RELLENO DE HASTA 60 CMS DE ALTO POR 2.40 MTS DE LONG, PLANTILLA EN CIMENTACION DE 20 CMS DE ANCHO POR 5 CMS DE ESPESOR INCLUYE: BARANDAL TUBULAR CON PASAMANOS Y POSTE VERTICAL DE 11/2" CED 30 DE 1 MTS DE ALTO CON SEPARACION DE 60 CMS ENTRE POSTES EN AMBOS SENTIDOS DEL CRUCE, ANCLADO A LA LOSA CON PLACAS AHOGADAS ACABADO FINAL PINTURA ANTICORROSIVA INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, HERRAMOIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION | CRUCE | 1 |  |  | 0
2 | ELECTRICO
2.1 | ALUMBRADO PUBLICO
2.1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC SERVICIO PESADO DE 35 MM, CON ACCESORIOS. (PRECIO POR METRO), INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | ML | 860 |  |  | 0
2.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CONDUCTOR MONOPOLAR DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO TIPO XHHW-2 , CALIBRE 8 AWG, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | ML | 3550 |  |  | 0
2.1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO TIPO A, CIRCULAR 15 CENTÍMETROS DE ALTURA CIRCULAR SOBRE EL NIVEL DE PISO TERMINADO, DE 40 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO Y DE 100 CENTÍMETROS DE ALTURA DE LA CEPA. | PZA | 28 |  |  | 0
2.1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CONICO CIRCULAR DE 5 MTS CALIBRE 12 | PZA | 28 |  |  | 0
2.1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PUNTA POSTE EUROPEA SISTEMA PLUSLED DE 100W 5000K 130LM/W 120-277V, INCLUYE CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN A LUMINARIA EN POSTE DE 5 METROS | PZA | 28 |  |  | 0
2.1.6 | EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, RELLENO Y COMPACTADO POR SECCIÓN DE 40CM DE ANCHO 60 CM DE PROFUNDIDAD, CON CAMA DE ARENA DE 10 CM Y RELLENO DE 5 CM POR ARRIBA DE LA CANALIZACIÓN. INCLUYE: MANIOBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN BAJO LAS ESPECIFICACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. | ML | 835 |  |  | 0
2.1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DIÁMETRO DE 1". INCLUYE: MANIOBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN BAJO LAS ESPECIFICACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO. | ML | 835 |  |  | 0
2.1.8 | REGISTRO ELÉCTRICO DE 60 X 60 CMS CON TAPA DE CONCRETO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | PZA | 16 |  |  | 0
2.2 | ACOMETIDA EN BAJA TENSION
2.2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTORES PARA ALUMBRADO PUBLICO 2F-3H, 220/127, 2P-20 AMPERES, CON BOBINA AUXILIAR EN 127 VOLTS, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | PZA | 2 |  |  | 0
2.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE Y FOTOCELDA PARA CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | JGO | 1 |  |  | 0
2.2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELOJ PARA CONTROL DE ALUMBRADO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | PZA | 1 |  |  | 0
2.2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE Y BASE PARA MEDICION EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | PZA | 1 |  |  | 0
2.2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO "A" 6 POLOS 2 FASES 3 HILOS 220/127 CON INTERRUPTOR PRINCIPAL 2 POLOS 30 AMPERES Y LOS SIGUIENTES DERIVADOS: 2 ITM 2P-15A Y 1P-15A INCLUIR ALIMENTACION CON 2F-6 AWG ALUMINIO SERIE 8000, 1N-6 AWG ALUMINIO SERIE 8000,1(T)-8 AWG ALUMINIO SERIE 8000, EN TUBERIA DE 63MM PGG, MUFA 63MM, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | Pza | 1 |  |  | 0
2.2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURETE DE CONCRETO PARA EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FIJACIÓN, PRUEBAS, ACCESORIOS CON TODO LO NECESARIO PARA FUNCIONAMIENTO, EQUIPO DE SEGURIDAD, MISCELÁNEOS Y DESPERDICIOS. | Pza | 1 |  |  | 0
2.2.7 | TRAMITES ANTE CFE | LOTE | 1 |  |  | 0
3 | MOBILIARIO
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA PARA EXTERIORES. FABRICADA EN ACERO RECUBIERTO DE PINTURA TIPO POLIÉSTER Y MADERA DE PINO CANADIENSE CON TRATAMIENTO PARA EXTERIOR., DIMENCIONES: ALTO 0.70 M., ÁREA DE INSTALACIÓN: 1.80 X 0.40 M., TIPO: MÉTALICO, USO: PARQUES, CAPACIDAD: 4 | PZA | 18 |  |  | 0
3.2 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE DE BASURA MODELO MOSCÚ GSMBMP30 MARCA GRAVI O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN P. U. O. T. | PZA | 28 |  |  | 0
3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EJERCITADOR POTRO BALANCE, LARGO: 1.15 MTS, ANCHO 0.80 MTS, ALTO 1.20 MTS, MARCA JUMBO O SIMILAR EN CALIDAD MODELO EJE-BA-06-00. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN P.U.O.T. | PZA | 7 |  |  | 0
3.4 | APARATO DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE CAMINADORA FLOTANTE MOD. GSAECF01 MARCA GRAVI O SIMILAR, ELABORADO A BASE DE ACERO A36, CON DIMENSIONES LONGITUD: 100 CM, ANCHO: 55 CM, ALTO: 139 CM. ACABADO CON PINTURA INDUSTRIAL VIA ELECTROESTATICA, LOGOTIPO AÑADIDO MEDIANTE EL PROCESO DE TRANSFORMACION TERMICA O CALADO SEGUN A SELECCION DEL CLIENTE, SU DISEÑO MEJORA LA MOVILIDAD DE LOS MIEMBROS INFERIORES, EQUILIBRA Y COORDINA EL TRABAJO DE TODO EL CUERPO, FORTALECE LA MUSCULATURA DE PIERNA Y GLUTEOS | PZA | 7 |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal |  | 0
|  |  |  | IVA 16% |  | 0
|  |  |  | Total |  | 0
** IMPORTE TOTAL CON LETRA **
DOCUMENTO No. DE-21

## DE-22
EMPRESA: _________________________________________________________ |  |  |  | FECHA: _______________
UBICACIÓN EMPRESA: ______________________________________________ |  |  |  | FECHA INICIO: _______________
FECHA TERMINO: _______________
PLAZO EJECUCIÓN: _______________
OBJETO DE LOS TRABAJOS:_______________________________________________
EXPLOSIÓN DE INSUMOS
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | MONTO
Materiales
Total de Materiales
Mano de Obra
Total de Mano de Obra
Herramienta
Total de Herramienta
Equipo
Total de Equipo
Otros y/o Varios
Total de Otros y/o Varios
Total del Reporte
DOCUMENTO No. DE-22

## DE-23
FORMA DE-23
Chihuahua, Chih., a
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE CHIHUAHUA.-
P R E S E N T E.
DESGLOSE DE UTILIZACIÓN DE ANTICIPO
Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Monto | Anticipo
(%)
Subtotal.-
Iva.-
Total.-
A T E N T A M E N T E
______________________________________
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
LEGAL DE LA EMPRESA