LOS TRABAJOS PARA EJECUTAR COMPRENDEN EN TERMINOS GENERALES LO SIGUIENTE:

1.- DEMOLICIONES, RETIROS Y REUBICACIONES.

Los trabajos que comprenden la rehabilitación del Parque darán inicio con los retiros, reubicaciones y demoliciones de lo ahí presente que impidan las tareas, acto seguido se deberá limpiar, trazar y nivelar el área de trabajo, para esto se deberán llevar a cabo las compactaciones correspondientes.

2.- SENDERO DE ARCILLA.

Se construirá un sendero de arcilla de 10 cm de espesor compactada, para su construcción será necesario lo siguiente: trazo y nivelación, despalme del terreno natural, tratamiento y compactación del terreno natural, relleno con material de banco, riego de impregnación, y guarnición de concreto F’c=200kg/cm2. Así mismo, se construirá una losa de concreto de 12 cm de espesor para cruce de bajada pluvial con barandal tubular.

3.- ALUMBRADO.

Para seguridad del sendero y sus usuarios, se deberá instalar un sistema de alumbrado público, este incluirá arbotantes, luminarias LED, acometidas, registros, así como el cableado y todo lo necesario para la correcta instalación.

4.- MOBILIARIO URBANO

Se colocarán bancas para exteriores, contenedores de basura, y aparatos de ejercicio, con fijación permanente y se probara el funcionamiento adecuado del mismo.